# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  сечової станції "iRICELL" для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. iQ Lamina Ламіна iQ розчин; 2. IQ Control/Focus Set Контроль iQ / Набір для фокусування; 3. iQ Calibrator (Pack) Калібратор iQ; 4. iChem VELOCITY Urine Chemistry STRIPS Тестові смужки iChem VELOCITY; 5. IRISpec CA/CB/CC Контроль якості IRISpec CA/CB/CC; 6. iChem VELOCITY Wash Solution Промивний розчин iChem VELOCITY; 7. iChem VELOCITY CalCheck Kit Набір для калібрування iChem VELOCITY; 8. Iris Diluent (Pack) Розчинник Iris; 9. Iris System Cleanser (Pack) Системний очисник Iris;    або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iQ Lamina Ламіна iQ розчин | компл | 18 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54526 - Осад сечі IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 2 | IQ Control/Focus Set Контроль iQ / Набір для фокусування | компл. | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42065 - Осад сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 3 | iQ Calibrator (Pack) Калібратор iQ | компл | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42064 - Осад сечі IVD (діагностика in vitro ), калібратор |
| 4 | iChem VELOCITY Urine Chemistry STRIPS Тестові смужки iChem VELOCITY | пач. | 180 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 5 | IRISpec CA/CB/CC Контроль якості IRISpec CA/CB/CC | компл | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30219 - Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 6 | iChem VELOCITY Wash Solution Промивний розчин iChem VELOCITY | компл | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Миючий /очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем |
| 7 | iChem VELOCITY CalCheck Kit Набір для калібрування iChem VELOCITY | компл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30219 - Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 8 | Iris Diluent (Pack) Розчинник Iris | компл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 9 | Iris System Cleanser (Pack) Системний очисник Iris | компл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59059 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до автоматичної сечової станції  IRIS iRICELL

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Мати декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу та/або міжнародний сертифікат ISO 9001, та/або СЄ марку.

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, заявленого в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6.  Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого виробником.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу визначеної інструкцією.

2. Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Стабільність усіх компонентів набору після його відкриття повинна зберігатись протягом всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

6. Концентрація аналіту в калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

7. Контрольний матеріал має бути адаптованим до аналізатору, заявленого в лоті, та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 888 976,33 грн (вісімсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень 33 копійки) з ПДВ;