# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для лабораторії медичної генетики відділ тканинного типування: 1. Реагент PE Conjugated Goat Anti-Human IgG; 2. Реагент PE - Conjugated Streptavidin; 3. Реагент Taq-полімераза; 4. Набір  для виділення Т-лімфоцитів  HLA Class I; 5. Набір  для виділення В-лімфоцитів HLA Class IІ; 6. Набір для виділення ДНК з FFPE-зразків; 7. Набір для виділення ДНК за допомогою магнітних кульок; 8. Рекомбінантний людський білок IL-2; 9. Набір NucleoSpin Blood, 250 виділень, або еквівалент; 10. Набір NucleoSpin DNA FFPE XS, 50 виділень; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент PE Conjugated Goat Anti-Human IgG | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56400 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 2 | Реагент PE - Conjugated Streptavidin | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56401 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 3 | Реагент Taq-полімераза | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62623 - Реагент для ампліфікації нуклеїнових кислот ІВД |
| 4 | Набір для виділення Т-лімфоцитів HLA Class I | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56610 Реагент для магнетного поділу Т-лімфоцитів IVD (діагностика in vitro ) |
| 5 | Набір для виділення В-лімфоцитів HLA Class IІ | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56611 Реагент для магнетного поділу В-лімфоцитів IVD (діагностика in vitro ) |
| 6 | Набір для виділення ДНК з FFPE-зразків | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) |
| 7 | Набір для виділення ДНК за допомогою магнітних кульок | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) |
| 8 | Рекомбінантний людський білок IL-2 | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53832 - Інтерлейкiн-2 (IL-2) IVD (діагностика in vitro ), комплект, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 9 | Набір NucleoSpin Blood, 250 виділень, або еквівалент | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | Набір NucleoSpin DNA FFPE XS, 50 виділень, або еквівалент | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів

НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

Загальні вимоги до реагентів

- Реагент PE Conjugated Goat Anti-Human IgG: Реагент для детекції IgG людини, при роботі із наборами  LABScreen. PE-кон'юговані козячі антитіла до важких ланцюгів IgG людини. Реагент повинен бути розрахований на проведення 1000 тестів.

- Реагент PE - Conjugated Streptavidin: Ліофілізований реагент стрептавідин коньюгований із фікоеритрином. Призначений для детекції біотинільованих нуклеїнових кислот.

- Реагент Taq-полімераза: Taq-ДНК полімераза для молекулярно-генетичних досліджень. Обє'м реагенту повинен становить 75 мкл.

- Набір  для виділення Т-лімфоцитів  HLA Class I: Реагент для виділення Т-лімфоцитів методом імуномагнітного виділення з периферичної крові. Ізольовані клітини можна використовувати в мікроцитотоксичних аналізах HLA класу I (A, B, C).

- Набір  для виділення В-лімфоцитів HLA Class IІ: Реагент для виділення В-лімфоцитів методом імуномагнітного виділення з периферичної крові. Ізольовані клітини можна використовувати в мікроцитотоксичних аналізах HLA класу II  (DR, DQ та DP).

- Набір для виділення ДНК з FFPE-зразків: Технологія виділення: спін-колонки. Фасування: не менше 250 тестів/уп. Тип зразків: FFPE-блоки (фіксовані формаліном, заключені в парафін зразки).  Застосування: методи NGS, PCR, qPCR. Час виділення: не більше 2 годин. Набір повинен не містити токсичних речовин (напр. ксилен). В склад набору повинні входити колонки для очистки і збору ДНК, промивні буфери, буфер для елюції, розчини РНКази А та протеїнази К.

- Набір для виділення ДНК за допомогою магнітних кульок: Технологія виділення: за допомогою магнітних кульок. Фасування: не менше 50 тестів/уп. Тип зразків: кров, буккальні мазки, культивовані клітини, лейкоцитарні плівки.  Застосування: методи генотипування, секвенування, PCR, qPCR. В склад набору повинні входити: реакційні пробірки, магнітні кульки що здатні зв’язувати ДНК, промивні буфери, буфери для елюції, розчини РНКази А та протеїнази К

- Рекомбінантний людський білок IL-2: Фасування: не менше 1 мг/уп. Форма: ліофілізований. Походження: рекомбінантний, не містить компонентів тваринного походження. Стерильність: стерилізований фільтрацією. Чистота: не менше 98%. Вміст ендотоксинів: не більше 0.1 EU/мкг. Специфічна активність: не менше 1 x 107 Од./мг

- Набір NucleoSpin Blood, 250 виділень, або еквівалент: Призначення: виділення та очищення ДНК зі зразків цільної крові. Метод виділення: спін-колонки з силікатною мембраною. Тип зразків: кров, рідини організму, лейкоцитарний шар, клітини, плазма, тромбоцити, сироватка. Об’єм зразка: 5–200 мкл цільної крові, лейкоцитарного шару, тромбоцитів, рідин організму, сироватки, плазми; < 5 x 10⁶ клітин людини/тварин, культивованих клітин. Розмір фрагментів: 200 пн – 50 т.п.н.. Теоретична зв'язуюча здатність: 60 мкг. Типова чистота A260/A280: 1.6–1.9. Типова концентрація: 40–100 нг/мкл. Кількість виділень: не менше 250

- Набір NucleoSpin DNA FFPE XS, 50 виділень, або еквівалент: Призначення: виділення та очищення ДНК зі зразків зафіксованих формаліном та залитих парафіном. Метод виділення: спін-колонки з силікатною мембраною. Тип зразків: Зразки тканин, фіксовані формаліном, залиті парафіном; фіксовані зразки, зрізи тканин. Розмір фрагментів: 50 п.н. – приблизно 50 т.п.н. Теоретична зв'язуюча здатність: 50 мкг. Об’єм зразка: ≤ 7 зрізів (10 мкм) загальною площею 250 мм², < 15 мг парафіну. Кількість виділень: не менше 50.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 740 260,00 грн (сімсот сорок тисяч двісті шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;