# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Природний газ за ДК 021:2015 09120000-6 «Газове паливо» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації ДІТЗ Кривошлика В.В. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Ціна за одиницю товару за Договором про закупівлю, не може перевищувати ціну, що регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (зі змінами і доповненнями). Вартість закупівлі: 3 581 046,00 грн., з ПДВ. |

Тенічні вимоги

на закупівлю по предмету:

Природний газ за ДК 021:2015  09120000-6 «Газове паливо»

Термін споживання газового палива: квітень –вересень 2026 року

| № | Найменування | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ за ДК 021:2015 09120000-6 «Газове паливо» | тис.м3 | 210 |

Планові обсяги постачання газу по місяцях:

| 2 квартал |  | 3 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- |
| квітень | 70 000 | липень | 20 000 |
| травень | 40 000 | серпень | 20 000 |
| червень | 20 000 | вересень | 40 000 |

- Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості зазначених у цій документації товарів.

- .За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається тис.кубічний метр (тис.куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

- .З метою уникнення перевитрати бюджетних коштів, ціна за одиницю товару за Договором про закупівлю, не може перевищувати ціну, що регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (зі змінами і доповненнями). Зміна ціни за Договором про закупівлю допускається лише у разі зміни ціни Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» або зміни регульованих тарифів.