# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Суміш флуоросфер розміром 10 мкм з діапазоном флуоресценції від 515 до 800 нм при збудженні хвилею 488 нм, розміром 6 мкм з діапазоном флюоресценції від 640 до 800 нм при збудженні хвилею 635 нм та розміром 3 мкм з діапазоном флуоресценції від 400 до 500 нм при збудженні хвилею 405 нм, відповідно Flow-Check Pro Fluorospheres; 2. Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра; 3. Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра; 4. Лізуючий розчин OptiLyseC; 5. Лізуючий розчин Lysing Solutoin IQTest 3 (10x); 6. Розчин для фіксації та пермеабілізації клітин для внутрішньоклітинного дослідження; 7. Реагент ClearLLab для визначення антигенів В-лімфоцитарного ряду у вигляді сухій суміші моноклональних антитіл проти антигенів: Каппа, Лямбда, CD10, CD5, CD200, CD34, CD38, CD20, CD19 та CD45 в одній пробірці (25 пробірок/упак.); 8. СYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 (50 тестів); 9. СYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 (50 тестів); 10. Визначення фагоцитозу (Burstest); 11. Фосфатний буфер PBS; 12. CytoFLEX Cleaner, 5L; 13.  CONTRAD 70 КОНТРАД 70; 14. CYTOFLEX SRT SHUTDOWN FLUID Рідина для завершення роботи для CYTOFLEX SRT; 15. CYTOFLEX READY TO USE DAILY QC FLUOROSPHERES Контрольні частинки для CYTOFLEX SRT (готові до використання); або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суміш флуоросфер розміром 10 мкм з діапазоном флуоресценції від 515 до 800 нм при збудженні хвилею 488 нм, розміром 6 мкм з діапазоном флюоресценції від 640 до 800 нм при збудженні хвилею 635 нм та розміром 3 мкм з діапазоном флуоресценції від 400 до 500 нм при збудженні хвилею 405 нм, відповідно Flow-Check Pro Fluorospheres | пак | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55864-Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 2 | Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра | пак | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058-Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 3 | Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра | пак | 85 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236-Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи |
| 4 | Лізуючий розчин OptiLyseC | пак | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55858-Підрахунок лейкоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин |
| 5 | Лізуючий розчин Lysing Solutoin IQTest 3 (10x) | пак | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55858-Підрахунок лейкоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин |
| 6 | Розчин для фіксації та пермеабілізації клітин для внутрішньоклітинного дослідження | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56920-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 7 | Реагент ClearLLab для визначення антигенів В-лімфоцитарного ряду у вигляді сухій суміші моноклональних антитіл проти антигенів: Каппа, Лямбда, CD10, CD5, CD200, CD34, CD38, CD20, CD19 та CD45 в одній пробірці (25 пробірок/упак.) | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 8 | СYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 (50 тестів) | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 9 | СYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 (50 тестів) | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 10 | Визначення фагоцитозу (Burstest) | пак | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53773-Підклас імуноглобуліну D (підклас IgD) IVD (діагностика in vitro), комплект, флюоресцентно-активоване сортування клітин/проточна цитометрія (FACS/Flow) |
| 11 | Фосфатний буфер PBS | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59119-Фосфатний буфер/буфер Соренсон, розчин IVD (діагностика in vitro) |
| 12 | CytoFLEX Cleaner, 5L | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058-Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 13 | CONTRAD 70 КОНТРАД 70 | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058-Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 14 | CYTOFLEX SRT SHUTDOWN FLUID Рідина для завершення роботи для CYTOFLEX SRT | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058-Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 15 | CYTOFLEX READY TO USE DAILY QC FLUOROSPHERES Контрольні частинки для CYTOFLEX SRT (готові до використання) | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058-Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 291 369,96 грн (один мільйон двісті дев'яносто одна тисяча триста шістдесят дев'ять гривень 96 копійок) з ПДВ;