| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Чашки культуральні (Петрі) (код ДК 021:2015 – 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 43344 Чашка Петрі, для тканинної культури / W0503030101 ЧАШКИ ПЕТРІ | Чашка Петрі діаметром 90 мм по 20, стерильна | шт | 90 000 | 3,50 | 315 000,00 | Стерильність є Кількість використань Одноразова Матеріал Полістирол Діаметр, D, мм, мм 90.0 Кількість секцій Односекційна Вентиляція є Наявність кришки є Форма Кругла Висота, H, мм, мм 14.0 Прозорість є |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 315 000,00 |  |