| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Мікропробірки ПП (код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 58970 Пробірка центрифужна IVD (діагностика in vitro) / W05019099 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ – ІНШЕ | Мікропробірка ПП 1,5 мл. BIOSIGMA тип Eppendorf, градуйована, з пробкою | шт | 52 500 | 0,45 | 23 625,00 | Об'єм, мл 1.5 Форма кришки Пласка Наявність градуювання З градуюванням Наявність поля для нотаток З полем для нотаток Наявність застібки Без застібки Стерильність Нестерильна Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини ні Матеріал пробірки Поліпропілен Діаметр пробірки, мм 10.8 Довжина пробірки, мм 41.0 Тип кришки Пробка Кріплення кришки до пробірки є Форма дна Конічна Наявність стійкої бази ні Автоклавування є Пробірка центрифужна є Навантаження при центрифугуванні до, g, од 25000.0 Температурний діапазон від -80°C до +121°C Колір пробірки Прозорий Колір кришки Прозорий Пробірка в стріпі ні Гідрофобні властивості поверхні ні |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 23 625,00 |  |