| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Мікропробірки в стріпі (8 шт) 0,1 мл (код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 46237 Нестерильна пробірка / W02079085 - РІЗНІ НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (IVD) – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | 0,1 мл мікропробірки в стріпі (8 шт) NEST без кришок, прозорі, 403102 | шт | 2 500 | 35,00 | 87 500,00 | Об'єм, мл 0.1 Форма кришки Без кришки Наявність градуювання Без градуювання Наявність поля для нотаток Без поля для нотаток Наявність застібки Без застібки Стерильність Нестерильна Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини є Матеріал пробірки Поліпропілен Діаметр пробірки, мм 6.0 Довжина пробірки, мм 15.0 Тип кришки Без кришки Кріплення кришки до пробірки ні Форма дна Конічна Наявність стійкої бази ні Автоклавування є Пробірка центрифужна є Навантаження при центрифугуванні до, g, од 16000.0 Температурний діапазон від -80°C до +121°C Особливість застосування для ПЛР-досліджень в реальному часі Колір пробірки Прозорий Пробірка в стріпі є Кількість пробірок в стріпі, шт 8 Гідрофобні властивості поверхні ні |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 87 500,00 |  |