| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Наконечники (код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники BIOSIGMA, 10 мкл, BSR064 | шт | 20 000 | 0,12 | 2 400,00 | Дослідження ПЛР ні Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 32.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 10.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 0.1 Штатив ні Тип Gilson Внутрішня поверхня оброблена ні Повний злив ні Ступінь чистоти Вільно від металів Фільтр ні Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання ні Автоклавування є Стерильність ні Матеріал Поліпропілен |
| 2 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники ПЛР GENFOLLOWER, фільтр, стерил., 10 мкл, FTB10-10S-R | шт | 2 000 | 1,60 | 3 200,00 | Дослідження ПЛР є Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 30.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 10.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 0.1 Штатив ні Тип Універсальний Внутрішня поверхня оброблена є Повний злив є Ступінь чистоти Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, пірогенів, ендотоксинів, АТФ Фільтр є Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання є Автоклавування є Стерильність є Матеріал Поліпропілен |
| 3 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники ПЛР GENFOLLOWER, фільтр, стерил., 200 мкл, FTB200-10-R | шт | 15 000 | 1,60 | 24 000,00 | Дослідження ПЛР є Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 60.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 200.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 1.0 Штатив ні Тип Універсальний Внутрішня поверхня оброблена є Повний злив є Ступінь чистоти Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, пірогенів, ендотоксинів, АТФ Фільтр є Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання є Автоклавування є Стерильність є Матеріал Поліпропілен |
| 4 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники BIOSIGMA, 300 мкл, BSR074 | шт | 140 000 | 0,45 | 63 000,00 | Дослідження ПЛР ні Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 78.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 300.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 2.0 Штатив ні Тип Biohit Внутрішня поверхня оброблена ні Повний злив ні Ступінь чистоти Вільно від металів Фільтр ні Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання ні Автоклавування є Стерильність ні Матеріал Поліпропілен |
| 5 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники BIOSIGMA, 1000 мкл, BSR002 | шт | 21 500 | 0,34 | 7 310,00 | Дослідження ПЛР ні Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 500 Довжина, мм, мм 71.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 1000.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 100.0 Штатив ні Тип Eppendorf Внутрішня поверхня оброблена ні Повний злив ні Ступінь чистоти Вільно від металів Фільтр ні Колір Блакитний Прозорість є Градуювання ні Автоклавування є Стерильність ні Матеріал Поліпропілен |
| 6 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники BIOSIGMA, 200 мкл, BSR066 | шт | 193 000 | 0,12 | 23 160,00 | Дослідження ПЛР ні Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 50.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 200.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 0.0 Штатив ні Тип Gilson Внутрішня поверхня оброблена ні Повний злив ні Ступінь чистоти Вільно від металів Фільтр ні Колір Жовтий Прозорість є Градуювання ні Автоклавування є Стерильність ні Матеріал Поліпропілен |
| 7 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники BIOSIGMA, 1000 мкл, BSR067 | шт | 87 500 | 0,25 | 21 875,00 | Дослідження ПЛР ні Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 72.6 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 1000.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 100.0 Штатив ні Тип Gilson Внутрішня поверхня оброблена ні Повний злив ні Ступінь чистоти Вільно від металів Фільтр ні Колір Блакитний Прозорість є Градуювання ні Автоклавування є Стерильність ні Матеріал Поліпропілен |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 144 945,00 |  |