| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Наконечники з фільтром 100 і 1000 мкл (код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники ПЛР GENFOLLOWER, фільтр, стерил., 100 мкл, FTB100-10-R | шт | 70 000 | 1,60 | 112 000,00 | Дослідження ПЛР є Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 50.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 100.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 1.0 Штатив ні Тип Універсальний Внутрішня поверхня оброблена є Повний злив є Ступінь чистоти Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, пірогенів, ендотоксинів, АТФ Фільтр є Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання є Автоклавування є Стерильність є Матеріал Поліпропілен |
| 2 | 16822 Наконечник піпетки / W0503020201 КІНЧИКИ ПІПЕТОК ІЗ ФІЛЬТРОМ | Наконечники ПЛР GENFOLLOWER, фільтр, стерил., 1000 мкл, FTB1000-10-R | шт | 50 000 | 1,69 | 84 500,00 | Дослідження ПЛР є Індивідуальне пакування кожного виробу ні Кількість одиниць в упаковці, шт 1000 Довжина, мм, мм 87.0 Максимальний об'єм рідини, мкл, мкл 1000.0 Мінімальний об'єм рідини, мкл, мкл 50.0 Штатив ні Тип Універсальний Внутрішня поверхня оброблена є Повний злив є Ступінь чистоти Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР, пірогенів, ендотоксинів, АТФ Фільтр є Колір Нейтральний Прозорість є Градуювання є Автоклавування є Стерильність є Матеріал Поліпропілен |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 196 500,00 |  |