# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі Одноразові біореактори (код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

| № з/п | НК 024:2023/ 031:2024 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61868 - Біореактор для культивування клітин/ W02050102 (БІОРЕАКТОРИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН) | Одноразові біореактори для культивування клітин ссавців | пак | 4 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Опис | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноразові біореактори для культивування клітин ссавців | Система відкритого типу. Площа поверхні для культивування повинна бути не менше 90 см2. Робочий об’єм в діапазоні 900-1100 мл. Максимальний діаметр біореактора повинен бути 13 – 14 см. Максимальна висота біореактора: 16 – 17 см. Тип обробки біореактора: гамма-опромінений. Корпус виготовлений з полікарбонату. Матеріал мембрани - силіконовий еластомер. Матеріали повинні мати сертифікацію USP Клас VI, ISO 10993. Кількість товару в 1 паковані – 3 шт. | пак | 4 |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні товари тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1.	Документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

2.	Копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

3.	Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4.	Терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

5.	Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6.	Оригінал Гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією

Очікувана вартість 579 656,00 (П'ятсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ