| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Піпетки Пастера 3 мл (код ДК 021:2015 – 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 43375 Піпетка з ручним заповненням / W050302010102 СЕРОЛОГІЧНІ ПІПЕТКИ І ПІПЕТКИ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ, ПЛАСТИКОВІ | Піпетка Пастера 3 мл, CNWTC, TYC24 | шт | 12 000 | 0,85 | 10 200,00 | Матеріал виготовлення Поліетилен Градуювання є Автоклавування ні Стерильність ні Діаметр, мм, мм 7.0 Довжина,мм, мм 160.0 Об'єм,мл, мл 3.0 |
| 2 | 43375 Піпетка з ручним заповненням / W050302010102 СЕРОЛОГІЧНІ ПІПЕТКИ І ПІПЕТКИ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ, ПЛАСТИКОВІ | Піпетка Пастера 3 мл, CNWTC, стерильна, інд. пак., TYC24-1 | шт | 1000 | 2,45 | 2 450,00 | Матеріал виготовлення Поліетилен Градуювання є Автоклавування ні Стерильність є Діаметр, мм, мм 7.0 Довжина,мм, мм 160.0 Об'єм,мл, мл 3.0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 12 650,00 |  |