# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі Пластик лабораторний (плівки для RT) (код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

| № з/п | НК 024:2023/ 031:2024 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61305 Мікропланшет, плівка IVD (діагностика in vitro) / W050280 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ – ІНШІ АКСЕСУАРИ | Плівки для RT-qPCR | пак | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Опис | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плівки для RT-qPCR | Дослідження ПЛР - так Кількість одиниць в упаковці - 100 штук Колір - Нейтральний Ступінь чистоти -вільні від ДНК, РНК, ДНКази, РНКази,інгібіторів, пірогенів, ПЛР ферментів, інгібіторів Прозорість - так Стерильність - так Матеріал - Поліестер Індивідуальне пакування кожного виробу - ні Розміри довжина - 141,50 mm (+/- 0,2 mm) Розміри ширина - 77,80 mm (+/- 0,2 mm) Товщина плівки - 50 мкм Температурний діапазон - -40°C /+ 120°C | пак | 1 |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні товари тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації

2.1 Довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | Підтверджуючі документи на товар, що пропонується (декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності та/або реєстраційних посвідчень, тощо.) |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну виробництва, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців – залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 29 633,33 (Двадцять дев'ять тисяч шістсот тридцять три гривнi 33 копійки) з ПДВ