| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Пробірки лабораторні (не вакуумні), нестерильні, 5 мл, 12х75 мм (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD / W050101010202 ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ БЕЗ ДОБАВОК АБО БЕЗ РЕЧОВИН ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка тип SORWALL, циліндрична BIOSIGMA, 5 мл, 12х75 мм, ПС, BSA059V | шт | 4 000 | 0,75 | 3 000,00 | Автоклавування ні Для РеалПЛР ні Навантаження при центрифугуванні до, g, од Від 1500 до 2000 Край пробірки Прямий Прозорість пробірки є Наявність кришки ні Для аналізів у клінічній хімії та імунології є Для роботи з світлочутливими матеріалами ні Наявність стійкої бази ні Колір пробірки Прозорий Наявність поля для нотаток ні Наявність градуювання є Матеріал пробірки Полістирол Форма дна Округла Наявність наповнювача ні Довжина пробірки, мм, мм 75 Діаметр пробірки, мм, мм 12.0 Об'єм, мл, мл 5.0 Стерильність ні |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3 000,00 |  |