| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Пробірки лабораторні (не вакуумні), нестерильні (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 37563 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD / W050101010202 ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ БЕЗ ДОБАВОК АБО БЕЗ РЕЧОВИН ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка циліндрична BIOSIGMA, 3 мл, 11,5х55 мм, ПС, BSTF3938 | шт | 52 000 | 1,40 | 72 800,00 | Форма дна Округла Наявність стійкої бази ні Для аналізів у клінічній хімії та імунології так Кількість одиниць в упаковці 1000 , штука Стерильність ні Матеріал пробірки Полістирол Край пробірки Прямий Колір пробірки Прозорий Прозорість пробірки так Довжина пробірки, мм 55 , міліметр Діаметр пробірки, мм 11 , міліметр Наявність наповнювача ні Навантаження при центрифугуванні до, g 2000 , одиниця Автоклавування ні Для роботи з світлочутливими матеріалами ні Об'єм, мл 3 , мілілітр Наявність градуювання так Пробірка центрифужна так Наявність поля для нотаток ні Для РеалПЛР ні Наявність кришки ні |
|  |  | Пробірка циліндр. BIOSIGMA, 10 мл, 16х100 мм, ПС, стер., гвинт. кришка, BSM470CS | шт | 6 200 | 8,00 | 49 600,00 | Навантаження при центрифугуванні до, g 2000 , одиниця Діаметр пробірки, мм 16 , міліметр Наявність стійкої бази ні Форма дна Округла Об'єм, мл 10 , мілілітр Довжина пробірки, мм 100 , міліметр Наявність поля для нотаток так Форма кришки Пласка Прозорість пробірки так Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Для аналізів у клінічній хімії та імунології так Колір кришки Червоний Наявність наповнювача ні Матеріал пробірки Полістирол Для роботи з світлочутливими матеріалами ні Колір пробірки Прозорий Пробірка центрифужна так Матеріал кришки Поліпропілен Наявність градуювання ні Автоклавування ні Для РеалПЛР ні Стерильність так Наявність кришки так Тип кришки Гвинтова Край пробірки Розгорнутий |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 122 400,00 |  |