| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Серологічна піпетка 2 мл (код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 43375 Піпетка з ручним заповненням / W050302010102 СЕРОЛОГІЧНІ ПІПЕТКИ І ПІПЕТКИ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ, ПЛАСТИКОВІ | Серологічна піпетка BIOSIGMA 2 мл, ПЛР, стерильна, інд. паковання, CL101 | шт | 100 | 8,68 | 868,00 | Об'єм (мл), мл 2.0 Градуйовані об'єми (мл) 0.1 Точність об'єму ±0.1% Довжина (мм), мм 282.0 Діаметр (мм), мм 5.16 Колірне кодування є Стерильність є Фільтр З фільтром Використання Багаторазове Матеріал Полістирол (РS) Сумісність з автоклавуванням ні Антистатичне покриття є Кількість одиниць в упаковці, шт 1 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 868,00 |  |