| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Тампон-аплікатор з транспортним середовищем AMIES і вугіллям (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 57954 Контейнер для взяття проб з носоглотки IVD (діагностика in vitro) / W05019099 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ – ІНШЕ | Тампон-аплікатор з транспортним середовищем AMIES+Вугілля, стер., з пластиковим стрижнем, для IVD | шт | 1 000 | 14,00 | 14 000,00 | Стерильність так Наявність наповнювача так Наявність аплікатора так Довжина пробірки, мм 150 , міліметр Наявність надлому на аплікаторі ні Діаметр пробірки, мм 12 , міліметр Кількість одиниць в упаковці 1 , штука Наявність поля для нотаток так Матеріал стержня аплікатора Пластик Матеріал намотування аплікатора Віскоза Матеріал пробірки Полістирол Наповнювач AMIES+Вугілля |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 14 000,00 |  |