# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі Кріопакети для зберігання клітин (код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Опис | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнери MACO BIOTECH EVA для заморозки EVA 10-25 мл | Кріопакети для зберігання клітинного матеріалу в парах азоту. Стерильні. Об`єм до 10-25 мл. З додатковим коннекторами типу спайк-1 або замок типу Луєр -1, двома безголковими портами доступу. Кріоконтейнери призначені для кріоконсервування пуповинної крові при низьких температурах (-196℃). Виконані з матеріалу ЕVА, розроблені для тривалого зберігання при -196℃ (рідкий азот або його пари). | шт. | 380 |
|  | Контейнери MACO BIOTECH EVA для заморозки EVA 15-85 мл | Кріопакети для зберігання клітинного матеріалу в парах азоту. Стерильні. Об`єм до 15-85 мл. З додатковим коннекторами типу спайк-1 або замок типу Луєр -1, двома безголковими портами доступу. Кріоконтейнери призначені для кріоконсервування пуповинної крові при низьких температурах (-196℃). Виконані з матеріалу ЕVА, розроблені для тривалого зберігання при -196℃ (рідкий азот або його пари). | шт. | 380 |
|  | Контейнери MACO BIOTECH EVA для заморозки EVA 30-140 мл | Кріопакети для зберігання клітинного матеріалу в парах азоту. Стерильні. Об`єм до 30-140 мл. З додатковим коннекторами типу спайк-1 або замок типу Луєр -1, двома безголковими портами доступу. Кріоконтейнери призначені для кріоконсервування пуповинної крові при низьких температурах (-196℃). Виконані з матеріалу ЕVА, розроблені для тривалого зберігання при -196℃ (рідкий азот або його пари). | шт. | 380 |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну виробництва, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців – залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 2 518 887,00 (Два мільйона п'ятсот вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) з ПДВ