# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту обладнання, системи NS2400, з заміною запчастин код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №336 від 16.02.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданого кошторису проведення сервісних послуг на ремонт Вартість закупівлі: 101 067,36 грн. (Сто одна тисяча шістдесят сім гривень 36 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з ремонту обладнання, системи NS2400, з заміною запчастин  код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обгрунтування закупівлі:   підставою для здійснення закупівлі є дефектний акт, в якому зазначається, що 13.02.2026 р. силами сервісного відділу ТОВ «БІОМЕДІНВЕСТ» було проведено технічне обстеження помпи прокачки рідини МР MEMBRANE PP/FFPM REPLACEMENT FWO - мембранна помпа (каталожний номер: 10619509), котра є частиною системи NS2400 (Автоматизована система в комплекті програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові (закрита система)) (серійний номер: 2201011297) виробництва компанії Лабсістемз Діагностікс Ой, Тііліті 3, ФІ-01720, Вантаа, Фінляндія., яка інстальована в регіональному центрі неонатального скринінгу встановлено ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України», м. Київ. При діагностиці системи було виявлено, що нестабільно працює наступний компонент: MP MEMBRANE PP/FFPM REPLACEMENT FWO - мембранна помпа (каталожний номер 10619509)

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обладнання, системи NS2400, з заміною запчастин. Заміна MP MEMBRANE PP/FFPM REPLACEMENT FWO - мембранна помпа (каталожний номер 10619509) | 2201011297 | 1 шт. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Ремонт обладнання, система NS2400, з заміною запчастин. Заміна MP MEMBRANE PP/FFPM REPLACEMENT FWO - мембранна помпа (каталожний номер 10619509) Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).