# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для  науково-дослідної лабораторії ІГТБ ЦГДКІ: 1. Кон'юговане антитіло IOTest CD34 PE, або еквівалент; 2. Кон'юговане антитіло CD3 APC-Alexa Fluor 750; 3. Кон'юговане антитіло IOTest CD4 Pacific Blue; 4. Кон'юговане антитіло IOTest CD8 APC-Alexa Fluor 700; 5. Кон'юговане антитіло ІО Теst CD19-PC7, 100 тестів; 6. Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 FITC, 100 тестів; 7. Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 KrO, 100 тестів; 8. Флюоросфери  Flow-Check Pro, суміш флуоросфер розміром 10 мкм з діапазоном флуоресценції від 515 до 800 нм при збудженні хвилею 488 нм, розміром 6 мкм з діапазоном флюоресценції від 640 до 800 нм при збудженні хвилею 635 нм та розміром 3 мкм з діапазоном флуоресценції від 400 до 500 нм при збудженні хвилею 405 нм; 9. IMMUNO-TROL CELLS Клітини IMMUNO-TROL Контрольний клітинний матеріал, нормальний рівень, які мають паспортні дані на наступні параметри: CD2, CD3, CD14, CD19, CD3-/56+, CD7, CD13, HLA-DR, CD33, 60 тестів (2х3 мл) ; 10. Лізуючий розчин Lysing Solutoin IQTest 3 (10x); 11. Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра COULTER CLENZ Cleaning Agent Засіб для очищення СОULTER CLENZ (5 літрів); 12. Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра ISO FLOW, 10л; 13. ViaKrome	405; 14. DxFLEX daily QC; 15.  CD34 MultiSort Kit 130-056-701; 16. CD34 MicroBead Kit UltraPure 130-100-453;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кон'юговане антитіло IOTest CD34 PE, або еквівалент | Шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | Кон'юговане антитіло CD3 APC-Alexa Fluor 750 | Шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Кон'юговане антитіло IOTest CD4 Pacific Blue | Шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Кон'юговане антитіло IOTest CD8 APC-Alexa Fluor 700 | Шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 5 | Кон'юговане антитіло ІО Теst CD19-PC7, 100 тестів | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 6 | Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 FITC, 100 тестів | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 7 | Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 KrO, 100 тестів | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 8 | Флюоросфери Flow-Check Pro, суміш флуоросфер розміром 10 мкм з діапазоном флуоресценції від 515 до 800 нм при збудженні хвилею 488 нм, розміром 6 мкм з діапазоном флюоресценції від 640 до 800 нм при збудженні хвилею 635 нм та розміром 3 мкм з діапазоном флуоресценції від 400 до 500 нм при збудженні хвилею 405 нм | упак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 9 | IMMUNO-TROL CELLS Клітини IMMUNO-TROL Контрольний клітинний матеріал, нормальний рівень, які мають паспортні дані на наступні параметри: CD2, CD3, CD14, CD19, CD3-/56+, CD7, CD13, HLA-DR, CD33, 60 тестів (2х3 мл) | упак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 10 | Лізуючий розчин Lysing Solutoin IQTest 3 (10x) | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 11 | Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра COULTER CLENZ Cleaning Agent Засіб для очищення СОULTER CLENZ (5 літрів) | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 12 | Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра ISO FLOW, 10л | Шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 13 | ViaKrome 405 | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 14 | DxFLEX daily QC | Шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 15 | CD34 MultiSort Kit 130-056-701 | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 16 | CD34 MicroBead Kit UltraPure 130-100-453 | упак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для науково-дослідної лабораторії ІГТБ ЦГДКІ

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.,

Вимоги до реагентів:

Кон'юговане антитіло IOTest CD34 PE, або еквівалент - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом PE, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD34. Кількість тестів у флаконі не менше 100;

Кон'юговане антитіло CD3 APC-Alexa Fluor 750 - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом APC-Alexa Fluor 750, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD3. Кількість тестів у флаконі не менше 50;

Кон'юговане антитіло IOTest CD4 Pacific Blue - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом Pacific Blue, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD4. Кількість тестів у флаконі не менше 50;

Кон'юговане антитіло IOTest CD8 APC-Alexa Fluor 700 - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом APC-Alexa Fluor 700, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD8. Об’єм флакону не менше 0,5 мл;

Кон'юговане антитіло ІО Теst CD19-PC7, 100 тестів - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом PC7, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD19. Кількість тестів у флаконі не менше 100;

Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 FITC, 100 тестів - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом KrO, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD45. Кількість тестів у флаконі не менше 100;

Кон'юговане антитіло ІО Теst CD45 KrO, 100 тестів - Антитіла, кон’юговані з флуорохромом FITC, призначені для ідентифікації в людських біологічних пробах клітин, що експресують антиген CD45. Кількість тестів у флаконі не менше 100.;

Лізуючий розчин Lysing Solutoin IQTest 3 (10x) - Реагент, який призначений для лізису еритроцитів під час підготування біологічних зразків. Реагент для діагностики in vitro. Кількість тестів у флаконі не менше 100;

Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра COULTER CLENZ Cleaning Agent Засіб для очищення СОULTER CLENZ (5 літрів) - Очищуючий розчин, що містить ферменти для розкладання біологічних залишків у проточній системі цитометра. Реагент для діагностики in vitro. Об’єм каністри не менше 5 літрів.;

Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра ISO FLOW, 10л - Збалансований розчин електролітів для використання на проточних цитометрах з функціями розсіяння світла і флюоресценції. Повинен містити: хлорид натрію 7,93 г/л, динатрію ЕДТА 0,38 г/л, хлорид калію 0,40 г/л, мононатрійфосфат 0,19 г/л, динатріюфосфат 1,95 г/л, фторид натрію 0,30 г/л та консервант. Реагент для діагностики in vitro. Об’єм каністри не менше 10 літрів;

ViaKrome 405 - Тіоловий реактивний флуоресцентний барвник, який ковалентно зв’язує вільний тіол, присутній на клітинних білках при нейтральному pH. Довжина хвилі лазера для максимального збудження - 402 нм.;

DxFLEX daily QC - Суспензія флуоросфер із приблизним розміром 3,0–3,4 мкм із діапазоном флуоресценції від 410 нм до 800 нм при збудженні хвилею 405 нм, 488 нм або 635 нм. Ця суміш суспендована у водному середовищі, що містить поверхнево-активні речовини та консерванти, із загальною оптимальною концентрацією ̴ 1,3 x 10^6 флуоросфер/мл.;

CD34 MultiSort Kit 130-056-701 - Набір для позитивної селекції субпопуляцій CD34+ шляхом послідовного сортування. CD34+ гемопоетичні стовбурові клітини та клітини-попередники

CD34 MicroBead Kit UltraPure 130-100-453 - Набір мікрочасток призначених для ізоляції людських клітин, що несуть CD34-антиген на поверхні;

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 774 746,02 грн (cімсот сімдесят чотири тисячі сімсот сорок шість гривень 02 копійки) з ПДВ;