# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичної гематологічної станції  XN-1500, автоматичного гематологічного аналізатора XN-L 350 (Гематологічні дослідження) для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань: 1. Розчин очищення SP автоматичних систем/ SP CLEANING SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS; 2. Розчин МЕЙ ГРЮНВАЛЬД для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP/ MAY GRÜNWALD SOLUTION FOR SP SYSTEMS; 3. Розчин ГІМЗА для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP/ GIEMSA SOLUTION FOR SP SYSTEMS; 4. Розчин буферний PH=7.0 для автоматичних систем SP, 5L(л)/ PH=7.0 BUFFER SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS, 5L(л); 5. Розчин для промивання SP-RINSE (СП-РІНЗ), 10 L (л) / SP-RINSE, 10L; 6. Контроль ІКСЕН ЧЕК  L1, 3 mL (мл)/XN CHECK L1, 3.0mL; 7. Контроль ІКСЕН ЧЕК  L2, 3 mL (мл)/XN CHECK L2, 3.0mL; 8. Контроль ІКСЕН ЧЕК  L3, 3 mL (мл)/XN CHECK L3, 3.0mL; 9. Контроль ІКСЕН ЧЕК BF (L1 3x3 mL (мл), L2 3x3 mL (мл))/XN CHECK BF (L1 3x3.0mL, L2 3x3.0mL);  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчин очищення SP автоматичних систем/ SP CLEANING SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS | пак | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, (діагностикаinvitro), реагент |
| 2 | Розчин МЕЙ ГРЮНВАЛЬД для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP/ MAY GRÜNWALD SOLUTION FOR SP SYSTEMS | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, (діагностикаinvitro), реагент |
| 3 | Розчин ГІМЗА для забарвлення медулярних клітин та мазків крові для автоматичних систем SP/ GIEMSA SOLUTION FOR SP SYSTEMS | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, (діагностикаinvitro), реагент |
| 4 | Розчин буферний PH=7.0 для автоматичних систем SP, 5L(л)/ PH=7.0 BUFFER SOLUTION FOR SP AUTOMATED SYSTEMS, 5L(л) | пак | 28 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, (діагностикаinvitro), реагент |
| 5 | Розчин для промивання SP-RINSE (СП-РІНЗ), 10 L (л) / SP-RINSE, 10L | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, (діагностикаinvitro), реагент |
| 6 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L1, 3 mL (мл)/XN CHECK L1, 3.0mL | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 7 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L2, 3 mL (мл)/XN CHECK L2, 3.0mL | фл | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 8 | Контроль ІКСЕН ЧЕК L3, 3 mL (мл)/XN CHECK L3, 3.0mL | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 9 | Контроль ІКСЕН ЧЕК BF (L1 3x3 mL (мл), L2 3x3 mL (мл))/XN CHECK BF (L1 3x3.0mL, L2 3x3.0mL) | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  в 2026 році (гематологічні дослідження)

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 507 303,61 грн (п'ятсот сім тисяч триста три гривнi 61 копійка) з ПДВ;