# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  ацидогастрографу АГ- 1рН-Е для  діагностичного відділення КДП: 1. Калій тетраоксалат ( Тип 1,рН 1,68) Стандарт-титр; 2. Калій фталевокислий кислий (Тип 3,рН 4,01) Стандарт-титр; 3. Фосфати ( Тип 4, рН 6,86) Стандарт-титр; 4. Калію хлористого чда; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калій тетраоксалат ( Тип 1,рН 1,68) Стандарт-титр | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | Калій фталевокислий кислий (Тип 3,рН 4,01) Стандарт-титр | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Фосфати ( Тип 4, рН 6,86) Стандарт-титр | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Калію хлористого чда | кг | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів до ацидогастрографу АГ- 1рН-Е  с311

для діагностичного відділення КДП.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

1. Набір для приготування буферних розчинів Калій тетраоксалат ( Тип 1,рН 1,68) - Засіб призначений для калібрування зондів перед  проведенням визначення кислотності в шлунку апаратом Ацидогастрограф АГ- 1рН-Е під час езофагодуоденоскопії та для експрес- діагностики кислотності шлунка.

2. Набір для приготування буферних розчинів ( 6 амп.) Калій фталевокислий кислий (Тип 3,рН 4,01) - Засіб призначений для калібрування зондів перед  проведенням визначення кислотності в шлунку апаратом Ацидогастрограф АГ- 1рН-Е під час езофагодуоденоскопії та для експрес- діагностики кислотності шлунка.

3. Набір для приготування буферних розчинів (6 амп.) Фосфати ( Тип 4, рН 6,86) - Засіб призначений для калібрування зондів перед  проведенням визначення кислотності в шлунку апаратом Ацидогастрограф АГ- 1рН-Е під час езофагодуоденоскопії та для експрес- діагностики кислотності шлунка.

4. Калій хлор - Засіб для калібрування рН-зондів до апарату Ацидогастрограф  АГ- 1рН-Е та як провідник до зонду порівняння.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 7 358,90 грн (сім тисяч триста п'ятдесят вісім гривень 90 копійок) з ПДВ;