# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. ARCHITECT Concentrated Wash Buffer Промивний буфер, 4 фл х 975 мл; 2. ARCHITECT Pre-Trigger Solution Претригерний розчин, 4 фл х 975 мл; 3. ARCHITECT Trigger Solution Тригерний розчин, 4 фл х 975 мл; 6. ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів; 7. ARCHITECT Cyclosporine Calibrators Калібратори; 8. ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit Набір реагентів; 9. Multichem WBT Контроль; 10. ARCHITEСT Tacrolimus калібратори ARCHITEСT Tacrolimus Calibrators; 11. ARCHITEСT Tacrolimus набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Reagent Kit, 100 тестів; 12. ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent Kit; 13. Valve, Manifold Kit Клапан колектора рідини, набір; 14. Valve, Bypass, 2 way Клапан обхідний, двоходовий; 15. PM Kit i1000SR Набір для обслуговування; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCHITECT Concentrated Wash Buffer Промивний буфер, 4 фл х 975 мл | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 2 | ARCHITECT Pre-Trigger Solution Претригерний розчин, 4 фл х 975 мл | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД |
| 3 | ARCHITECT Trigger Solution Тригерний розчин, 4 фл х 975 мл | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір |
| 4 | ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів | шт | 21 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 5 | ARCHITECT Cyclosporine Calibrators Калібратори | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент |
| 6 | ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit Набір реагентів | шт | 21 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 7 | Multichem WBT Контроль | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал |
| 8 | ARCHITEСT Tacrolimus калібратори ARCHITEСT Tacrolimus Calibrators | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60456 Численні імуносупресори, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 9 | ARCHITEСT Tacrolimus набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Reagent Kit, 100 тестів | шт | 11 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 10 | ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation набір реагентів ARCHITEСT Tacrolimus Whole Blood Precipitation Reagent Kit | шт | 11 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент |
| 11 | Valve, Manifold Kit Клапан колектора рідини, набір | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |  |
| 12 | Valve, Bypass, 2 way Клапан обхідний, двоходовий | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |  |
| 13 | PM Kit i1000SR Набір для обслуговування | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до автоматичних аналізаторів закритого типу Architect i1000SR (закрита система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 517 205,71 грн (один мільйон п'ятсот сімнадцять тисяч двісті п'ять гривень 71 копійка) з ПДВ;