# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  агрегометру CRONO-LOG model 700 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Реагент: Колаген 1,0 мл; 2. Реагент: Рістоцетин 0,5 мл; 3. Реагент: АДФ 5,0 мл; 4. Реагент: Епінєфрин 5,0 мл; 5. Мішалки для реагентних кювет №312 (144шт/уп); 6. Реагентні кювети 312, 450мкл (144шт/уп);   або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент: Колаген 1,0 мл | фл | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56091 — Аналіз агрегації тромбоцитів IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 2 | Реагент: Рістоцетин 0,5 мл | фл | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56091 — Аналіз агрегації тромбоцитів IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 3 | Реагент: АДФ 5,0 мл | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56093 — Опосередковане тромбоцитами вивільнення аденозинтрифосфату IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 4 | Реагент: Епінєфрин 5,0 мл | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56091 — Аналіз агрегації тромбоцитів IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 5 | Мішалки для реагентних кювет №312 (144шт/уп) | пак | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43845 — Змішувач лабораторний стандартний |
| 6 | Реагентні кювети 312, 450мкл (144шт/уп) | пак | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61032 — Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до агрегометра CHRONO-LOG (відкрита  система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Поставлятись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закупатись та поставлятись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Спеціальні :

1. Концентрація активаторів для агрегаціїї тромбоцитів повинна бути:

- Колаген – 1 мг/мл;

- Рістоцетін – 125 мг/мл;

- АДФ – 1 мммоль;

- Епініфрин – 10 мммоль для цільної крові, 1 ммоль для плазми богатої тромбоцитами;

2. Постачальник реагентів повинен надати адаптаційні листи  для кожного з активаторів агрегації тромбоцитів.

3. Для кожної робочої концентрації активатору  повинні бути зазначені референтні значення для плазми богатої тромбоцитами (оптичний метод) та цільної крові (імпедансний метод).

4. Активатор агрегації тромбоцитів колаген повинен фіксувати час затримки (Lag-time).

5. Агрегація з АДФ, Епініфрином прилад повинен фіксувати дві хвилі агрегації, а при низьких концентраціях активатору агрегації тромбоцитів  – дезагрегацію.

6. В адаптаційному листі обов'язково повинні бути вказані такі характеристики адаптовані до приладу заявленому в лоті (CRONO – LOG Model 700):

- кількість плазми богатої тромбоцитами (оптичний метод);

- кількість цільної крові (імпедансний метод);

- кількість активатору агрегації тромбоцитів для кожної робочої концентрації для плазми богатої тромбоцитами та цільної крові;

- швидкість перемішування магнітної мішалки для плазми богатої тромбоцитами та цільної крові;

- посилення електричного сигналу для плазми богатої тромбоцитами та цільної крові;

- температура протікання реакції для плазми богатої тромбоцитами та цільної крові;

- час протікання реакції для плазми богатої тромбоцитами та цільної крові;

Аденозін дифосфат (АДФ) оптично прозорий реагент з концентрацією 1 ммоль, високий діапазон агрегаційної активності тромбоцитів ~ 90%, стабільність розведеного реагенту 1 рік при - 70ºС. Строк придатності не розведеного реагенту не менше 1 року при температурі 2-8 ºС.

Епініфрин (Адреналін) оптично прозорий реагент з концентрацією 10 ммоль для цільної крові і 1 ммоль для плазми багатої тромбоцитами, високий діапазон агрегаційної активності тромбоцитів ~ 90%, стабільність розведеного реагенту 3 місяці при - 70ºС. Строк придатності не розаеденого реагенту не менше 1 року при температурі 2-8 ºС.

Колаген рідкий оптично прозорий реагент з коцентрацією 1 мг/мл, високий діапазон агрегаційної активності тромбоцитів ~ 95%, стабільність відкритого реагенту до закінчення терміну придатності зазначеному на упаковці. Строк придатності закритого реагенту не менше 1 року при температурі 2-8 ºС.

Рістоцетин оптично прозорий реагент з концентрацією 125 мг/мл, високий діапазон агрегаційної активності тромбоцитів ~ 98%, стабільність розведеного реагенту 3 місяці при - 20ºС при температурі 2-8 ºС.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 922 402,59 грн (дев'ятсот двадцять дві тисячі чотириста дві гривнi 59 копійок) з ПДВ;