# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатора BacT/ALERT (закрита система) для бактеріологічної лабораторії: 1. Флакони з середовищем BacT/ALERT® FA Plus для виділення аеробних гемокультур; 2. Флакони з середовищем BacT/ALERT® PF Plus для виділення аеробних гемокультур, педіатричні; 3. Флакони з середовищем BacT/ALERT® FN Plus для виділення анаеробних гемокультур; 4. Флакони з середовищем BacT/ALERT® SA для виділення аеробних гемокультур; 5. Флакони з середовищем BacT/ALERT® SN для виділення анаеробних гемокультур; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флакони з середовищем BacT/ALERT® FA Plus для виділення аеробних гемокультур | шт | 31 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58529 Бульон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище ІВД |
| 2 | Флакони з середовищем BacT/ALERT® PF Plus для виділення аеробних гемокультур, педіатричні | шт | 27 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58529 Бульон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище ІВД |
| 3 | Флакони з середовищем BacT/ALERT® FN Plus для виділення анаеробних гемокультур | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58535 Живильне середовище для гемокультур в анаеробних умовах ІВД |
| 4 | Флакони з середовищем BacT/ALERT® SA для виділення аеробних гемокультур | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58530 Бульон для аеробних мікроорганізмів, живильне середовище ІВД |
| 5 | Флакони з середовищем BacT/ALERT® SN для виділення анаеробних гемокультур | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58536 Бульон для анаеробних мікроорганізмів, живильне середовище ІВД |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для  дослідження крові на стерильність з використанням автоматичного аналізатора BacT/ALERT  для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 3 календарного дня з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- Флакони з середовищами BacT/ALERT повинні забезпечувати якісне виявлення і виділення аеробних, факультативно-анаеробних та анаеробних мікроорганізмів у крові та інших стерильних рідинах.

- Флакони мають бути сумісними з аналізатором BacT/ALERT – надати Гарантійний лист від виробника аналізаторів BacT/ALERT або уповноваженого представника в Україні виробника аналізаторів BacT/ALERT

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 3 056 562,00 грн (три мільйона п'ятдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят дві гривнi 00 копійок) з ПДВ;