# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до гематологічних аналізаторів Sysmex XN-L 550 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Реагент CELLPACK  DCL, 20  L (л) / CELLPACK  DCL, 20L; 2. Реагент  Lysercell  WDF, 2 L (л) / Lysercell  WDF, 2L; 3. Реагент Fluorocell  WDF, 22 mL (мл) х 2 / Fluorocell  WDF, 22mL х 2; 4. Реагент CELLCLEAN , 50 ml (мл) / CELLCLEAN , 50ml; 5. Реагент  SULFOLYSER , 500 mLх3 / SULFOLYSER , 500 mLх3; 6. Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК  L1, 3 mL (мл)/XN-L CHECK  L1, 3.0mL; 7. Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК  L2, 3 mL (мл)/XN-L CHECK  L2, 3.0mL; 8. Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК  L3, 3 mL (мл)XN-L CHECK  L3, 3.0mL; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент CELLPACK DCL, 20 L (л) / CELLPACK DCL, 20L | паков | 44 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
| 2 | Реагент Lysercell WDF, 2 L (л) / Lysercell WDF, 2L | паков | 34 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
| 3 | Реагент Fluorocell WDF, 22 mL (мл) х 2 / Fluorocell WDF, 22mL х 2 | паков | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
| 4 | Реагент CELLCLEAN , 50 ml (мл) / CELLCLEAN , 50ml | паков | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
| 5 | Реагент SULFOLYSER , 500 mLх3 / SULFOLYSER , 500 mLх3 | паков | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент |
| 6 | Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК L1, 3 mL (мл)/XN-L CHECK L1, 3.0mL | фл | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 7 | Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК L2, 3 mL (мл)/XN-L CHECK L2, 3.0mL | фл | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 8 | Контроль ІКСЕН-Л ЧЕК L3, 3 mL (мл)XN-L CHECK L3, 3.0mL | фл | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55867 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до гематологічних аналізаторів закритої системи Sysmex XN-L 550, для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

10. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в контролях та калібраторах має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладу та тест-системи, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 523 479,18 грн (один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі чотириста сімдесят дев'ять гривень 18 копійок) з ПДВ;