# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Кон'юговане антитіло IOTest CD3-FITC/CD(16+56)PE, або еквівалент; 2. Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент; 3. Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PB,або еквівалент; 4. Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PC5,або еквівалент; 5. Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PC7,або еквівалент; 6. Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент; 7. Моноклональне антитіло TCR α/β, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент; 8. Моноклональне антитіло TCR γ/δ, мічене флюоресцентним барвником FITC; 9. Моноклональне антитіло TCR γ/δ, мічене флюоресцентним барвником РС5, або еквівалент; 10. Моноклональне антитіло Anti-Kappa, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент; 11. Моноклональне антитіло Anti-Lambda, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент; 12. IMMUNOPREP (Reagents A, B, C for TQ-Prep Workstation); 13. НабірCellCycle Flow Ex; 14. Stem-Trol Control Cells; 15. Набір реагентів для визначення гемопоетичних клітин-попередників у біологічних зразках;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кон'юговане антитіло IOTest CD3-FITC/CD(16+56)PE, або еквівалент | фл | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 2 | Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | фл | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 3 | Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PB,або еквівалент | фл | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 4 | Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PC5,або еквівалент | фл | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 5 | Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PC7,або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 6 | Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | фл | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 7 | Моноклональне антитіло TCR α/β, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 8 | Моноклональне антитіло TCR γ/δ, мічене флюоресцентним барвником FITC | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 9 | Моноклональне антитіло TCR γ/δ, мічене флюоресцентним барвником РС5, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 10 | Моноклональне антитіло Anti-Kappa, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | фл | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 11 | Моноклональне антитіло Anti-Lambda, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | фл | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917 - Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 12 | IMMUNOPREP (Reagents A, B, C for TQ-Prep Workstation) | уп | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55858 - Підрахунок лейкоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин |
| 13 | НабірCellCycle Flow Ex | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55858 - Підрахунок лейкоцитів IVD (діагностика in vitro), набір, кількість клітин |
| 14 | Stem-Trol Control Cells | уп | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56919 - Численні СD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 15 | Набір реагентів для визначення гемопоетичних клітин-попередників у біологічних зразках. | набір | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56974 - Клітинний маркер CD34 IVD (діагностика in vitro), антитіла |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 2 371 013,06 грн (два мільйона триста сімдесят одна тисяча тринадцять гривень 06 копійок) з ПДВ;