# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Кон'юговане антитіло IOTest CD14-FITC, або еквівалент; 2. Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PЕ, або еквівалент; 3. Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент; 4. Кон'юговане антитіло IOTest CD14-APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент; 5. Кон'юговане антитіло IOTest CD14-APC-Alexa Fluor 750, або еквівалент; 6. Кон'юговане антитіло IOTest CD15 FITC, або еквівалент; 7. Кон'юговане антитіло IOTest CD15 PE, або еквівалент; 8. Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент; 9. Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент; 10. Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент; 11. Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент; 12. Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC5, або еквівалент; 13. Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC7, або еквівалент; 14. Кон'юговане антитіло IOTest CD19 APC, або еквівалент; 15. Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700;   або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кон'юговане антитіло IOTest CD14-FITC, або еквівалент | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 2 | Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PЕ, або еквівалент | фл | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 3 | Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 4 | Кон'юговане антитіло IOTest CD14-APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент | фл | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 5 | Кон'юговане антитіло IOTest CD14-APC-Alexa Fluor 750, або еквівалент | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 6 | Кон'юговане антитіло IOTest CD15 FITC, або еквівалент | фл | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 7 | Кон'юговане антитіло IOTest CD15 PE, або еквівалент | фл | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 8 | Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 9 | Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 10 | Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 11 | Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент | фл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 12 | Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC5, або еквівалент | фл | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 13 | Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC7, або еквівалент | фл | 9 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 14 | Кон'юговане антитіло IOTest CD19 APC, або еквівалент | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 15 | Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент | фл | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56917-Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до  проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFlex Beckman Coulter

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 422 858,94 грн (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі вісімсот п'ятдесят вісім гривень 94 копійки) з ПДВ;