# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  імуноферментного аналізатора Tecan, Sunrise для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Антитіла ELISA (IgM) до вірусу простого герпесу, тиів І-ІІ/ Anti- HSV-1/2- Pool ELISA (IgM) (96визн) Nova Tec (Gold); 2. Антитіла ELISA (IgG) до вірусу простого герпесу, типу -ІІ// Anti- HSV-ІІ/ELISA (IgG) (96визн.)  Nova Tec (Gold); 3. Антитіла ELISA (IgG) до вірусу простого герпесу, типу І/ Anti- HSV-I-ELISA (IgG) (96визн.) Nova Tec (Gold); 4. Антитіла ELISA (IgМ) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgМ) (96визн.) Nova Tec (Gold); 5. Антитіла ELISA (IgG) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgG) (96визн.) Nova Tec (Gold); 6. Тест-система ІФА для визначення IgA антитіл до Helicobacter Pylori TEST LINE; 7. Антитіла ELISA (Ig G) до Хелікобактер пілорі / Anti-Helicobacter pylori ELISA (Ig G) (96визн.) TEST LINE; 8. Антитіла ELISA (Ig М) до хламідії пневмонії /Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (Ig М) (96визн.) Nova Tec (Gold); 9. Антитіла ELISA (Ig G) до хламідії пневмонії / Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (Ig G) (96визн.) Nova Tec (Gold); 10. ІФА-набір Chlamydia trachomatis IgМ  EQUI; 11. ІФА-набір Chlamydia trachomatis IgG EQUI; 12. Антитіла ELISA (Ig M) до мікоплазми пневмонії / Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (Ig M) (96визн.) Nova Tec (Gold); 13. Антитіла ELISA (Ig G) до мікоплазми пневмонії / Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (Ig G) (96визн.) Nova Tec (Gold); 14. Визначення антитіл класу IgM до вірусу Varicella Zoster в сироватці крові імуноферментним методом (96визн.) Nova Tec (Gold); 15. Визначення антитіл класу IgG до вірусу Varicella Zoster в сироватці крові імуноферментним методом (96визн.) Nova Tec (Gold); або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антитіла ELISA (IgM) до вірусу простого герпесу, тиів І-ІІ/ Anti- HSV-1/2- Pool ELISA (IgM) (96визн) Nova Tec (Gold) | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49546 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін М (IgM) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 2 | Антитіла ELISA (IgG) до вірусу простого герпесу, типу -ІІ// Anti- HSV-ІІ/ELISA (IgG) (96визн.) Nova Tec (Gold) | набір | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49595 Вірус простого герпесу 2 (HSV2) імуноглбулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 3 | Антитіла ELISA (IgG) до вірусу простого герпесу, типу І/ Anti- HSV-I-ELISA (IgG) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49568 Вірус простого герпесу 1 (HSV1) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА |
| 4 | Антитіла ELISA (IgМ) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgМ) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62754 Вірус Епштейна-Барр (EBV), LMP1-антиген IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 5 | Антитіла ELISA (IgG) до капсидного антигену вірусу Епштейна Барр /Anti - EBV-CA ELISA (IgG) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62754 Вірус Епштейна-Барр (EBV), LMP1-антиген IVD (діагностика in vitro), антитіла |
| 6 | Тест-система ІФА для визначення IgA антитіл до Helicobacter Pylori TEST LINE | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50994 Бактерія Гелікобактер пілорі, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 7 | Антитіла ELISA (Ig G) до Хелікобактер пілорі / Anti-Helicobacter pylori ELISA (Ig G) (96визн.) TEST LINE | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51008 Бактерія Гелікобактер пілорі, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 8 | Антитіла ELISA (Ig М) до хламідії пневмонії /Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (Ig М) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50733 Бактерія Chlamydia pneumoniae антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 9 | Антитіла ELISA (Ig G) до хламідії пневмонії / Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (Ig G) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50737 Бактерія Chlamydia pneumoniae антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 10 | ІФА-набір Chlamydia trachomatis IgМ EQUI | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50763 Бактерія Chlamydia trachomatis, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 11 | ІФА-набір Chlamydia trachomatis IgG EQUI | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50768 Бактерія Chlamydia trachomatis, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 12 | Антитіла ELISA (Ig M) до мікоплазми пневмонії / Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (Ig M) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51202 Mycoplasma pneumoniae антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 13 | Антитіла ELISA (Ig G) до мікоплазми пневмонії / Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (Ig G) (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51207 Mycoplasma pneumoniae антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 14 | Визначення антитіл класу IgM до вірусу Varicella Zoster в сироватці крові імуноферментним методом (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49627 Вірус вітряної віспи (VZV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 15 | Визначення антитіл класу IgG до вірусу Varicella Zoster в сироватці крові імуноферментним методом (96визн.) Nova Tec (Gold) | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49621 Вірус вітряної віспи (VZV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для проведення лабораторних досліджень

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

- Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

- Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

- Закупатись та постачатись, як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

- Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80% від передбаченого.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

- Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

- Реагенти повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину).

- При наявності браку реагентів або витратного матеріалу, Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/ англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Спеціальні :

Вимоги до ІФА тест-систем:

- чутливість та специфічність не менше 95,0 %;

- можливість проведення поодиноких досліджень;

- об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок;

- кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів;

- результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись    в офіційних одиницях вимірювання.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 431 321,00 грн (один мільйон чотириста тридцять одна тисяча триста двадцять одна гривня 00 копійок) з ПДВ;