# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для  науково-дослідної лабораторії ІГТБ ЦГДКІ: 1. 80660M Система G-Rex 6 Well Plate 6-лунковий планшет, 1 шт, Wilson Wolf; 2. SteriSE Rapid Sterility Testing Kit A57186    100  reactions; 3. NucleoMag DNA Microbiome for DNA purification from soil, stool and biofilm 744330.1 Package unit 96 Preps; 4. Планшет для калібрування системи ПЛР в реальному часі Spectral Calibration Plate, Alexa Fluor 647 (1 уп/96 лунок); або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80660M Система G-Rex 6 Well Plate 6-лунковий планшет, 1 шт, Wilson Wolf | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | SteriSE Rapid Sterility Testing Kit A57186 100 reactions | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | NucleoMag DNA Microbiome for DNA purification from soil, stool and biofilm 744330.1 Package unit 96 Preps | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Планшет для калібрування системи ПЛР в реальному часі Spectral Calibration Plate, Alexa Fluor 647 (1 уп/96 лунок) | паков | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для науково-дослідної лабораторії ІГТБ ЦГДКІ

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.,

Вимоги до реагентів:

80660M Система G-Rex 6 Well Plate 6-лунковий планшет, 1 шт, Wilson Wolf  - кількість лунок – 6. Висота лунок: 10 см. Ємність лунок: 100 мл. Площа поверхні газообміну повинна бути не менше 10 см2. Максимальна  дозволена концентрація клітин має бути не менше 35х 106 клітин/см2;

SteriSE Rapid Sterility Testing Kit A57186 100 reactions - набір має бути призначений для детекції бактерій та грибів у зразках методом ПЛР в реальному часі (qPCR). Чутливість детекції повинна бути 5-25 КУО/реакція. Набір повинен відповідати вимогам Європейської фармакопеї (E.P 2.6.27) та фармакопеї Сполучених Штатів (USP1071). Фасування – не менше 100 реакцій/набір.

NucleoMag DNA Microbiome for DNA purification from soil, stool and biofilm 744330.1 Package unit 96 Preps - набір повинен бути призначений для виділення та очищення геномної ДНК методом магнітних частинок. Тип зразків, які використовуються: тканини тварин, клітини, тканини людини. Об’єм зразка: < 20 мг тканин людини/тварини, < 10⁶ клітин. Розмір фрагментів: 300 п.н. – приблизно 50 т.п.н. Теоретична зв'язуюча здатність має бути 0,4 мкг/мкл частинок. Типова чистота A260/A280: 1.6–1.9. Кількість виділень в одному наборі має бути не менше 96

Планшет для калібрування системи ПЛР в реальному часі Spectral Calibration Plate, Alexa Fluo 647 (1 уп/96 лунок) - планшет має бути призначений  для калібрування систем ПЛР в реальному часі (qPCR) для роботи з барвником Alexa Fluor™ 647. Кількість лунок в планшеті: 96. Ємність лунок планшету: 0,1 мл. Має бути сумісний з приладами: QuantStudio™ 5, 7500 Fast Real-Time PCR System. Фасування: 1 планшет/уп

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 638 280,00 грн (шістсот тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок) з ПДВ;