# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  імуноферментного аналізатора Tecan, Sunrise для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. RPR - carbon - тест 500; 2. Тест-система для визначення Аскаридіозу IgG (96визн.); 3. ІФА-набір для якісного виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis); 4. Тест-система для визначення Токсокари каніс IgG (96визн.); 5. Trichinella spiralis, антититіла IgG; 6. Echinococcus granulosus, антититіла IgG; 7. ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgМ до вірусу гепатиту C EQUI; 8. ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу гепатиту C  EQUI; 9. EQUI SARS-CoV-2 S-protein IgG Кількісне визначення антитіл класу IgG до S-білка вірусу SARS-CoV-2; 10. Тест-система для визначення Вільного Тестостерону (96визн.); 11. Набір реагентів 17ОН Прогестерон; 12. EA 1572-9601 G Антитіла (IgG) до дволанцюгової NcX ДНК    EUROIMMUN; 13. EA 1622-9601 G Антитіла ELISA (IgG) до мітохондріального антигену М2-3Е EUROIMMUN; 14. EA 1590-1208-2 G Антитіла ELISA (IgG) до антигенів ENA, профіль 2 Плюс Anti-ENA ProfilePlus 2 (ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres, separately) EUROIMMUN; 15. Набір реагентів Альдостерон  DRG; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPR - carbon - тест 500 | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації |
| 2 | Тест-система для визначення Аскаридіозу IgG (96визн.) | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52133 Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 3 | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл до Giardia lamblia (intestinalis) | набiр | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52247 Лямблія кишкова, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 4 | Тест-система для визначення Токсокари каніс IgG (96визн.) | набiр | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52418 Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 5 | Trichinella spiralis, антититіла IgG | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52459 Трихінела спіральна антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА |
| 6 | Echinococcus granulosus, антититіла IgG | набiр | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52210 Ехінокок звичайний, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 7 | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgМ до вірусу гепатиту C EQUI | набiр | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48351 Вірус гепатиту C, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 8 | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу гепатиту C EQUI | набiр | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48351 Вірус гепатиту C, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 9 | EQUI SARS-CoV-2 S-protein IgG Кількісне визначення антитіл класу IgG до S-білка вірусу SARS-CoV-2 | набiр | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 64824 SARS-CoV-2, імуноглобулін G (IgG), антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 10 | Тест-система для визначення Вільного Тестостерону (96визн.) | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54181 Вільний тестостерон IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 11 | Набір реагентів 17ОН Прогестерон | набір | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54044 17-гідроксипрогестерон IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 12 | EA 1572-9601 G Антитіла (IgG) до дволанцюгової NcX ДНК EUROIMMUN | набiр | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54902 Двоспіральна ДНК, антитіла (anti-dsDNA) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 13 | EA 1622-9601 G Антитіла ELISA (IgG) до мітохондріального антигену М2-3Е EUROIMMUN | набiр | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55032 Мітохондріальні антитіла М2 IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 14 | EA 1590-1208-2 G Антитіла ELISA (IgG) до антигенів ENA, профіль 2 Плюс Anti-ENA ProfilePlus 2 (ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres, separately) EUROIMMUN | набiр | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54823 Численні аутоантитіла до екстрагованих ядрових антигенів, скринінг IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 15 | Набір реагентів Альдостерон DRG | набiр | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54059 Альдостерон IVD (діагностика in vitro ), реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для проведення лабораторних досліджень

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

- Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

- Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

- Закупатись та постачатись, як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

- Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80% від передбаченого.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

- Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

- Реагенти повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину).

- При наявності браку реагентів або витратного матеріалу, Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/ англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Спеціальні :

Вимоги до ІФА тест-систем:

- чутливість та специфічність не менше 95,0 %;

- можливість проведення поодиноких досліджень;

- об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок;

- кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів;

- результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись    в офіційних одиницях вимірювання.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 462 894,90 грн (чотириста шістдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто чотири гривнi 90 копійок) з ПДВ;