# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  біохімічного аналізатору Cobas 6000, Cobas с311 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест для кількісного імунологічного визначення антистрептолізину-О (ASLOT), 150 тестів, для cobas c 311/501/502; 2. Стандарт Залізо (Fe), для калібрування кількісних тестів для визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові, 1 × 75 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 3. Калібратор для автоматизованих систем Цистатин С, 4 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 4. Набір контролів для тестів для кількісного визначення цистатину С, Ген.2, 3 × 3 × 1 мл (mL); 5. Активатор, 9 × 12 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 111/311/501, cobas pro, cobas 8000, cobas pure; 6. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення загального N-термінального пропептиду проколагену 1 типу (P1NP), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 7. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення загального N-термінального пропептиду проколагену 1 типу (P1NP), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 8. Контроль PreciControl Варіа (Varia), 2 × 2 × 3 мл (mL), для cobas e; 9. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 10. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для кількісного імунологічного визначення антистрептолізину-О (ASLOT), 150 тестів, для cobas c 311/501/502 | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59055 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин |
| 2 | Стандарт Залізо (Fe), для калібрування кількісних тестів для визначення ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки крові, 1 × 75 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54760 Залізо IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 3 | Калібратор для автоматизованих систем Цистатин С, 4 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48174 Цистатін C IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 4 | Набір контролів для тестів для кількісного визначення цистатину С, Ген.2, 3 × 3 × 1 мл (mL) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48175 Цистатін C IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 5 | Активатор, 9 × 12 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 111/311/501, cobas pro, cobas 8000, cobas pure | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 6 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення загального N-термінального пропептиду проколагену 1 типу (P1NP), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53640 С-термінальний пропептид проколагену типу I IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 7 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення загального N-термінального пропептиду проколагену 1 типу (P1NP), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53640 С-термінальний пропептид проколагену типу I IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 8 | Контроль PreciControl Варіа (Varia), 2 × 2 × 3 мл (mL), для cobas e | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 9 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60922 Численні форми 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 10 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54474 Множинна форма 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), калібратор |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізаторів Cobas 6000 та Cobas с311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 358 149,58 грн (триста п'ятдесят вісім тисяч сто сорок дев'ять гривень 58 копійок) з ПДВ;