# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для регіонального неонатального скринінгу: 1. Formic Acid для LC-MS, CARLO ERBA. Прозора безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99%. Фасування - 1 л.; 2. 2-Пропанол класу LC-MS, CARLO ERBA. Прозора, безбарна рідина. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування 1 л; 3. Вода для LC-MS, CARLO ERBA. Вода для хроматографії. Електропровідність не більше 1 µS/cm. Фасування 2,5 л; 4. Ацетонітрил для LC-MS, CARLO ERBA; 5. Метанол для LC-MS, CARLO ERBA; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formic Acid для LC-MS, CARLO ERBA. Прозора безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99%. Фасування - 1 л. | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | 2-Пропанол класу LC-MS, CARLO ERBA. Прозора, безбарна рідина. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування 1 л | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Вода для LC-MS, CARLO ERBA. Вода для хроматографії. Електропровідність не більше 1 µS/cm. Фасування 2,5 л | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Ацетонітрил для LC-MS, CARLO ERBA | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 5 | Метанол для LC-MS, CARLO ERBA | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 р.

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

- Оригінал Гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією.

Загальні вимоги до реагентів

- Formic Acid для LC-MS. Прозора безбарвна рідина. Використовується для рідинної хроматографії тандемної мас-спектрометрії. Вміст основної речовини не менше 99%. Фасування – скляний бутель 1 л. Виробник CARLO ERBA.

- 2-Пропанол класу LC-MS, CARLO ERBA. Прозора, безбарвна рідина. Використовується для рідинної хроматографії тандемної мас-спектрометрії. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування - скляний бутель 1 л.

- Вода для LC-MS, CARLO ERBA. Вода для хроматографії використовується для рідинної хроматографії тандемної мас-спектрометрії. Електропровідність не більше 0,1 µS/cm. Фасування - скляний бутель 2,5 л.

- Ацетонітрил для LC-MS, CARLO ERBA. Прозора, безбарна рідина. Використовується для рідинної хроматографії тандемної мас-спектрометрії. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування - скляний бутель 2,5 л.

- Метанол для LC-MS, CARLO ERBA. Прозора, безбарвна рідина. Вміст основної речовини не менше 99,95 %. Фасування - скляний бутель 2,5 л.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 28 424,00 грн (двадцять вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривнi 00 копійок) з ПДВ;