# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагент для лабораторії медичної генетики відділ ДСП: 1. Набір NEOMASS CAH (200 тестів); 2. Аналітична колонка NeoMass CAH Analytical Column U(H)PLC; 3. Калібратори NeoMass CAH DBS Calibrators Level 0-7 (1x8 spots); 4. Контроль NeoMass CAH DBS Control Level 1-3 (2x3 spots);  або еквівалент; - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір NEOMASS CAH (200 тестів) | набір | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44407 — Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro) |
| 2 | Аналітична колонка NeoMass CAH Analytical Column U(H)PLC | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44407 — Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro) |
| 3 | Калібратори NeoMass CAH DBS Calibrators Level 0-7 (1x8 spots) | набір | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44407 — Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro) |
| 4 | Контроль NeoMass CAH DBS Control Level 1-3 (2x3 spots) | набір | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 44407 — Аналізатор високоефективного рідинного хроматографа, IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»

Загальні вимоги

- Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

- Учасник повинен надати копію/сканкопію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності).

- Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 6 місяців та не менше 80% від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

- Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

- Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту, зберігатися та транспортуватися у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів до кожної позиції.. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

- Товар має поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару протягом 30 (тридцяти) банківських днів після підписання відповідної видаткової накладної.

- В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Загальні вимоги до реагентів

- Набір NEOMASS CAH (200 тестів): набір призначений для одночасного визначення профілю стероїдів пов'язаних з CAH із зразків сухої плями крові за допомогою метода LC-MS/MS на 200 тестів: андростендіон, кортизол, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гідроксипрогестерон & 21-гідроксипрогестерон.

- Аналітична колонка NeoMass CAH Analytical Column U(H)PLC: аналітична колонка для LC-MS/MS для використання із набором NEOMASS CAH.

- Калібратори NeoMass CAH DBS Calibrators Level 0-7 (1x8 spots): Набір калібраторів для використання із набором NEOMASS CAH, калібратори рівня 0-7 (1х8 плям)

- Контроль NeoMass CAH DBS Control Level 1-3 (2x3 spots): набір контрольних зразків для використання із набором NEOMASS CAH, контроль рівня 1-3 (2х3 плями)

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 855 714,31 грн (вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень 31 копійка) з ПДВ;