# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  імуноферментного аналізатора Tecan, Sunrise для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів Ренін DRG; 2. Набір IDK Кальпротектін ELISA ImmunDiagnostic; 3. Набір IDK Панкреатична еластаза ELISA; 4. IgM антитіла до соre-антигену вірусу гепатиту В; 5. ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С, 192; 6. ІФА-набір  для якісного виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, 192; 7. Стандартна сироватка для  внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С методом ІФА, 25 фл по 0,5мл; 8. Стандартна сироватка для  внутрішньолабораторного контролю якості досліджень сумарних антитіл до Treponema pallidum, 25 фл по 0,5мл; 9. Білок в сечі та лікворі СпЛ; 10. СпЛ контроль сечі - ПГЧ; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів Ренін DRG | набiр | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54347 Прямий ренін IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 2 | Набір IDK Кальпротектін ELISA ImmunDiagnostic | набiр | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53624 Кальпротектин IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 3 | Набір IDK Панкреатична еластаза ELISA | набiр | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53142 Панкреатична еластаза IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 4 | IgM антитіла до соre-антигену вірусу гепатиту В | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48297 Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін М (IgМ) до ядерного антигену IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 5 | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С, 192 | набір | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD,набір,імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 6 | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, 192 | набір | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51798 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 7 | Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С методом ІФА, 25 фл по 0,5мл | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48384 Вірус гепатиту C, антитіла/антигени IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 8 | Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень сумарних антитіл до Treponema pallidum, 25 фл по 0,5мл | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51817 Treponema pallidum, immunoglobulin G (IgG)/IgM antibody IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 9 | Білок в сечі та лікворі СпЛ | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59085 Мікропротеїн IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз |
| 10 | СпЛ контроль сечі - ПГЧ | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30219-Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

для проведення лабораторних досліджень

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

- Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

- Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

- Закупатись та постачатись, як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

- Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80% від передбаченого.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

- Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

- Реагенти повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину).

- При наявності браку реагентів або витратного матеріалу, Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською/ англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Спеціальні :

Вимоги до ІФА тест-систем:

- чутливість та специфічність не менше 95,0 %;

- можливість проведення поодиноких досліджень;

- об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок;

- кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів;

- результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись    в офіційних одиницях вимірювання.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 435 838,50 грн (чотириста тридцять п'ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 50 копійок) з ПДВ;