# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  біохімічного аналізатору Cobas 6000, Cobas с311 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 11. Контроль PreciControl для тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 3 × 1 мл (mL), для cobas e; 2. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення продуктів розпаду колагену І типу (β-CrossLaps) у сироватці крові та плазмі, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 3. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення продуктів розпаду колагену І типу (β-CrossLaps), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 4. Тест для кількісного визначення ревматоїдних факторів ІІ (RF-II), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 5. Набір калібраторів Preciset RF (РФ), 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 6. Набір контролів RF (РФ), 2 × 2 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, для cobas c; 7. NaCl розчинник натрію хлорид 9%, 50 мл (mL), для cobas c 311/501/502; 8. Екотергент ECO-D (ЕКО-Д) для зниження поверхневого натягу, 60 мл (mL), для cobas c 311; 9. Очищуючий розчин ISE (ІСЕ) / Elecsys SysClean (CисКлін), 5 × 100 мл (mL);  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль PreciControl для тесту для кількісного визначення загального 25-гідроксивітаміну D ІІІ, 2 × 3 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54475 Множинна форма 25-гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 2 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення продуктів розпаду колагену І типу (β-CrossLaps) у сироватці крові та плазмі, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47420 Перехреснозшитий С-телопептид колагену І типу IVD (діагностика in vitro), набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз |
| 3 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення продуктів розпаду колагену І типу (β-CrossLaps), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47418 Перехреснозшитий С-телопептид колагену І типу IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 4 | Тест для кількісного визначення ревматоїдних факторів ІІ (RF-II), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55111 Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз |
| 5 | Набір калібраторів Preciset RF (РФ), 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30505 Білок плазми крові IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 6 | Набір контролів RF (РФ), 2 × 2 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, для cobas c | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42231 Ревматоїдний чинник, контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro) |
| 7 | NaCl розчинник натрію хлорид 9%, 50 мл (mL), для cobas c 311/501/502 | шт | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43674 Ізотонічний сольовий розчин, реагент, IVD (діагностика in vitro) |
| 8 | Екотергент ECO-D (ЕКО-Д) для зниження поверхневого натягу, 60 мл (mL), для cobas c 311 | шт | 60 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 9 | Очищуючий розчин ISE (ІСЕ) / Elecsys SysClean (CисКлін), 5 × 100 мл (mL) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізаторів Cobas 6000 та Cobas с311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 182 530,98 грн (сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять гривень 98 копійок) з ПДВ;