# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагент до автоматичних коагулометрів ACL ТОР 550, ACL ТОР 350, ACL ELITE Pro (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2026 році: 1. РТ-Фібриноген HS Plus HemosIL; 2. Тромбіновий час HemosIL; 3. Фібриноген-С XL HemosIL; 4. АЧТЧ-СинтАсіл HemosIL; 5. Миючий розчин (Clean A) HemosIL; 6. Миючий агент (Clean В) HemosIL; 7. Плазма контрольна норма HemosIL; 8. Калібраційна плазма HemosIL; 9. Розчинник факторів HemosIL; 10. Кювети ACL ТОР; 11. Промивний розчин 4 літри HemosIL; 12. Протеін С HemosIL; 13. Протеін S вільний HemosIL; 14. Скринінговий тест dRVVT Hemosil;  або еквівалент; - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТ-Фібриноген HS Plus HemosIL | пак | 68 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) протромбінового часу |
| 2 | Тромбіновий час HemosIL | пак | 56 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку тромбінового часу |
| 3 | Фібриноген-С XL HemosIL | пак | 35 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 4 | АЧТЧ-СинтАсіл HemosIL | пак | 34 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 5 | Миючий розчин (Clean A) HemosIL | пак | 48 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), для автоматичної / напівавтоматичної системи |
| 6 | Миючий агент (Clean В) HemosIL | пак | 44 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), для автоматичної / напівавтоматичної системи |
| 7 | Плазма контрольна норма HemosIL | пак | 48 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30506 Білок плазми крові IVD, контрольний матеріал |
| 8 | Калібраційна плазма HemosIL | пак | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30505 Білок плазми крові IVD, калібратор |
| 9 | Розчинник факторів HemosIL | пак | 50 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 Буферний розчин для розведення зразків IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | Кювети ACL ТОР | уп | 52 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання |
| 11 | Промивний розчин 4 літри HemosIL | пак | 380 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62507 Миючий засіб ІВД |
| 12 | Протеін С HemosIL | пак | 18 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56154 Численні маркери тромбофілії IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 13 | Протеін S вільний HemosIL | пак | 18 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56212 Протеїн S IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 14 | Скринінговий тест dRVVT Hemosil | пак | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56202 Вовчаковий антикоагулянт IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення зсідка |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до автоматичних коагулометрів ACL TOP 350, ACL TOP 550 (закрита система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 6 848 859,01 грн (шість мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 01 копійка) з ПДВ;