# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 Plus для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест для кількісного визначення креатиніну, Ген.2 (CREJ2), 700 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 2. Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази без активації піридоксальфосфату, 500 тестів, для cobas c 311/501/502; 3. Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази (ASTL), 500 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 4. Тест для кількісного визначення γ-глутамілтрансферази, вер.2 (GGT-2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 5. Колориметричний тест для кількісного визначення ліпази (LIPC), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 6. Тест для кількісного визначення глюкози ГК, Ген.3 (GLUC3), 800 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 7. Тест для кількісного визначення лужної фосфатази, Ген.2 (ALP2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 8. Тест для кількісного визначення кальцію, Ген.2 (CA2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 9. Тест для кількісного визначення фосфору, вер.2 (PHOS2), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 10. Тест для кількісного визначення заліза, Ген.2 (IRON2), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 11. Тест для кількісного визначення концентрації сечовини/азоту сечовини крові (UREAL), 500 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 12. Тест для кількісного визначення холестерину, Ген.2 (CHOL2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 13. Тест для кількісного визначення холестеролу ЛПВГ, Ген.4 (HDLC4), 350 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 14. Тест для кількісного визначення холестеролу ЛПНГ, Ген.3 (LDLC3), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 15. Тест для кількісного визначення загального білка, Ген.2 (TP2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для кількісного визначення креатиніну, Ген.2 (CREJ2), 700 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 52 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53251 Креатинін IVD, реагент |
| 2 | Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази без активації піридоксальфосфату, 500 тестів, для cobas c 311/501/502 | шт | 71 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52924 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент |
| 3 | Тест для кількісного визначення аспартатамінотрансферази (ASTL), 500 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 71 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент |
| 4 | Тест для кількісного визначення γ-глутамілтрансферази, вер.2 (GGT-2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 19 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент |
| 5 | Колориметричний тест для кількісного визначення ліпази (LIPC), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53108 Ліпаза IVD, реагент |
| 6 | Тест для кількісного визначення глюкози ГК, Ген.3 (GLUC3), 800 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 46 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53301 Глюкоза IVD, реагент |
| 7 | Тест для кількісного визначення лужної фосфатази, Ген.2 (ALP2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52928 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент |
| 8 | Тест для кількісного визначення кальцію, Ген.2 (CA2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45789 Кальцій IVD, реагент |
| 9 | Тест для кількісного визначення фосфору, вер.2 (PHOS2), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59123 Неорганічний фосфат IVD, реагент |
| 10 | Тест для кількісного визначення заліза, Ген.2 (IRON2), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54758 Залізо IVD, реагент |
| 11 | Тест для кількісного визначення концентрації сечовини/азоту сечовини крові (UREAL), 500 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 64 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 63333 Сечовина (Urea) IVD, реагент |
| 12 | Тест для кількісного визначення холестерину, Ген.2 (CHOL2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 18 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53362 Загальний холестерин IVD, реагент |
| 13 | Тест для кількісного визначення холестеролу ЛПВГ, Ген.4 (HDLC4), 350 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 14 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент |
| 14 | Тест для кількісного визначення холестеролу ЛПНГ, Ген.3 (LDLC3), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | набір | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) IVD, реагент |
| 15 | Тест для кількісного визначення загального білка, Ген.2 (TP2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 104 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61900 Загальний білок IVD, реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 plus  Cobas c 311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 840 786,17 грн (вісімсот сорок тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 17 копійок) з ПДВ;