# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагент до автоматичних коагулометрів ACL ТОР 550, ACL ТОР 350, ACL ELITE Pro (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології в 2026 році: 1. Підтверджуючий тест dRVVT Hemosil; 2. Плазміноген HemosIL; 3. Фактор Вілебранда активність HemosIL; 4. Фактор II дефіцитна плазма HemosIL; 5. Фактор V дефіцитна плазма HemosIL; 6. Фактор VII дефіцитна плазма HemosIL; 7. Фактор VIII дефіцитна плазма HemosIL; 8. Фактор IX дефіцитна плазма HemosIL; 9. Фактор Х дефіцитна плазма HemosIL; 10. Фактор XI дефіцитна плазма HemosIL; 11. Фактор XII дефіцитна плазма HemosIL; 12. Інгібітор плазміна  HemosIL; 13. Фактор Вілебранда антиген HemosIL;  або еквівалент; - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтверджуючий тест dRVVT Hemosil | пак | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56202 Вовчаковий антикоагулянт IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення зсідка |
| 2 | Плазміноген HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56125 Плазміноген IVD (діагностика in vitro), набір, хромогенний аналіз |
| 3 | Фактор Вілебранда активність HemosIL | пак | 25 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56030 Антиген чинника VIII зсідання крові (антиген чинника Віллебранда) IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 4 | Фактор II дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56001 Чинник II зсідання крові (протромбін) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 5 | Фактор V дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56009 Чинник V зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 6 | Фактор VII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56014 Чинник VII зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 7 | Фактор VIII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56021 Чинник VIII зсідання крові IVD (діагностика чинник), набір, аналіз утворення згустку |
| 8 | Фактор IX дефіцитна плазма HemosIL | пак | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56031 Чинник IX зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 9 | Фактор Х дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56034 Чинник X зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 10 | Фактор XI дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56038 Чинник XI зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 11 | Фактор XII дефіцитна плазма HemosIL | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56043 Чинник XII зсідання крові IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку |
| 12 | Інгібітор плазміна HemosIL | пак | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56104 Альфа-2-антиплазмін IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 13 | Фактор Вілебранда антиген HemosIL | пак | 25 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56030 Антиген чинника VIII зсідання крові (антиген чинника Віллебранда) IVD (діагностика in vitro), реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до автоматичних коагулометрів ACL TOP 350, ACL TOP 550 (закрита система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 3 092 576,05 грн (три мільйона дев'яносто дві тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 05 копійок) з ПДВ;