# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатору електролітів "Elektrolyte Analyzer — 9180" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Калібрувальний набір SnapPak (СнапПак), для Електролітного аналізатора 9180; 2. Контрольний матеріал ISETROL, 3 × 10 × 1 мл (mL), для Електролітного аналізатора 9180; 3. Розчин для очистки, 125 мл (mL), для Електролітного аналізатора 9180; 4. Кондиціонер для натрієвого електрода, для Електролітного аналізатора 9180; 5. Калієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180; 6. Кальцієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180; 7. Хлоридний електрод, для Електролітного аналізатора 9180; 8. Референсний електрод (код Рош 09969772001); 9. Корпус референсного електрода (код Рош 09969764001); 10. Розбавлювач сечі, для електролітного аналізатора 9180; 11. Літієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180; 12. Натрієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калібрувальний набір SnapPak (СнапПак), для Електролітного аналізатора 9180 | набір | 210 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 2 | Контрольний матеріал ISETROL, 3 × 10 × 1 мл (mL), для Електролітного аналізатора 9180 | набір | 32 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52868 - Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 3 | Розчин для очистки, 125 мл (mL), для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 4 | Кондиціонер для натрієвого електрода, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 5 | Калієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52892 - Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 6 | Кальцієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52874 - Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 7 | Хлоридний електрод, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59240 - Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 8 | Референсний електрод (код Рош 09969772001) | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 9 | Корпус референсного електрода (код Рош 09969764001) | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 10 | Розбавлювач сечі, для електролітного аналізатора 9180 | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 - Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи |
| 11 | Літієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30197 - Літієвий електрод |
| 12 | Натрієвий електрод, для Електролітного аналізатора 9180 | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59249 - Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору електролітів «Electrolyte Analyzer – 9180»

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  ДНП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 762 840,31 грн (один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі вісімсот сорок гривень 31 копійка) з ПДВ;