# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 Plus для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест для кількісного визначення загального білка в сечі та спинномозковій рідині, Ген.3 (TPUC3), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 2. Тест для кількісного визначення загального білірубіну, Ген.3 (BILT3), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 3. Тест для кількісного визначення прямого білірубіну, Ген.2 (BILD2), 350 тестів, для cobas c 311/501/502, COBAS INTEGRA 400 plus; 4. Тест для кількісного визначення альбуміну турбідиметричного, Ген.2 (ALBT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 5. Тест для кількісного визначення альбуміну, Ген.2 (ALB2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 6. Тест для кількісного визначення α-амілази EPS, вер.2 (AMYL2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 7. Тест для кількісного визначення панкреатичної α‑амілази (AMY-P), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 8. Тест для кількісного визначення активності антитромбіну (AT), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 9. Тест для кількісного визначення креатинкінази (СК), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 10. Імунотурбідиметричний тест для кількісного визначення C‑реактивного білка IV (CRP4), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 11. Тест для кількісного визначення α1-кислого глікопротеїну, Ген.2 (AAGP2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 12. Тест для кількісного визначення лактатдегідрогенази, вер.2 (LDHI2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 13. Тест для кількісного визначення тригліцеридів (TRIGL), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 14. Тест для кількісного визначення сечової кислоти, вер.2 (UA2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 15. Тест для кількісного імунологічного визначення продуктів деградації фібрину (D-димер та X-олігомери), Ген.2 (D-DI2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для кількісного визначення загального білка в сечі та спинномозковій рідині, Ген.3 (TPUC3), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | набір | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53986 Загальний білок IVD, реагент |
| 2 | Тест для кількісного визначення загального білірубіну, Ген.3 (BILT3), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 74 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53229 Загальний білірубін IVD, реагент |
| 3 | Тест для кількісного визначення прямого білірубіну, Ген.2 (BILD2), 350 тестів, для cobas c 311/501/502, COBAS INTEGRA 400 plus | шт | 39 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53233 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент |
| 4 | Тест для кількісного визначення альбуміну турбідиметричного, Ген.2 (ALBT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз |
| 5 | Тест для кількісного визначення альбуміну, Ген.2 (ALB2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 38 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59071 Альбумін IVD, реагент |
| 6 | Тест для кількісного визначення α-амілази EPS, вер.2 (AMYL2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 48 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52940 Загальна амілаза IVD, реагент |
| 7 | Тест для кількісного визначення панкреатичної α-амілази (AMY-P), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 14 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59073 Амілазний комплект |
| 8 | Тест для кількісного визначення активності антитромбіну (AT), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 34 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 56155 Антитромбін III (ATIII) IVD, реагент |
| 9 | Тест для кількісного визначення креатинкінази (СК), 200 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53003 Комплект активності ізоферменту креатинкінази |
| 10 | Імунотурбідиметричний тест для кількісного визначення C-реактивного білка IV (CRP4), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 88 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53705 Набір реагентів для вимірюання С-реактивного білка |
| 11 | Тест для кількісного визначення α1-кислого глікопротеїну, Ген.2 (AAGP2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53 606,00 |
| 12 | Тест для кількісного визначення лактатдегідрогенази, вер.2 (LDHI2), 300 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53072 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент |
| 13 | Тест для кількісного визначення тригліцеридів (TRIGL), 250 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53460 Тригліцериди IVD, реагент |
| 14 | Тест для кількісного визначення сечової кислоти, вер.2 (UA2), 400 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53583 Сечова кислота IVD, реагент |
| 15 | Тест для кількісного імунологічного визначення продуктів деградації фібрину (D-димер та X-олігомери), Ген.2 (D-DI2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 28 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47349 D-димер IVD, реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 plus  Cobas c 311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 2 006 884,80 грн (два мільйона шість тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривнi 80 копійок) з ПДВ;