# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 Plus для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест для кількісного визначення трансферину, вер.2 (TRSF2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 2. Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язувальної здатності (UIBC), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 3. Тест для кількісного визначення α1-антитрипсину, вер.2 (AAT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 4. Тест для кількісного визначення церулоплазміну (CERU), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 5. Тест для кількісного визначення лактату, Ген.2 (LACT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 6. Тест для кількісного визначення аміаку (NH3L), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 7. Тест для кількісного визначення комплементу C3c, вер.2 (C3C-2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 8. Тест для кількісного визначення комплементу C4, вер.2 (C4-2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 9. Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначенння протеїнів, 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 10. Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначення ліпідів, 3 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 11. Контроль І/ІІ Д-Димер, Ген.2, 2 × 2 × 1 мл (mL); 12. Набір для калібрування Д-Димер, Ген.2, 6 × 0.50 мл (mL); 13. Контроль PreciControl КлінКем Мульти 1, 20 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c; 14. Контроль PreciControl КлінКем Мульти 2, 20 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c; 15. Калібратор Precimat Хромоген, 6 × 0.5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для кількісного визначення трансферину, вер.2 (TRSF2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 28 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59041 Трансферин IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 2 | Тест для кількісного визначення ненасиченої залізозв’язувальної здатності (UIBC), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58196 Ненасичена залізозв’язувальна здатність (UIBC) IVD, реагент |
| 3 | Тест для кількісного визначення α1-антитрипсину, вер.2 (AAT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53602 Альфа-1-антитрипсин (інгібітор протеази) IVD, реагент |
| 4 | Тест для кількісного визначення церулоплазміну (CERU), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53632 Церулоплазмін IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 5 | Тест для кількісного визначення лактату, Ген.2 (LACT2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 18 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53342 Лактат IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |
| 6 | Тест для кількісного визначення аміаку (NH3L), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 14 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53205 Аміак IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз |
| 7 | Тест для кількісного визначення комплементу C3c, вер.2 (C3C-2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53684 Система комплементу компонент C3/C3c IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 8 | Тест для кількісного визначення комплементу C4, вер.2 (C4-2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53691 Система комплементу. компонент C4/C4c IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз |
| 9 | Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначенння протеїнів, 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор |
| 10 | Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначення ліпідів, 3 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53356 Множинні ліпідні аналіти IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 11 | Контроль І/ІІ Д-Димер, Ген.2, 2 × 2 × 1 мл (mL) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47347 D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 12 | Набір для калібрування Д-Димер, Ген.2, 6 × 0.50 мл (mL) | набір | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47348 D-димер IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 13 | Контроль PreciControl КлінКем Мульти 1, 20 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 14 | Контроль PreciControl КлінКем Мульти 2, 20 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 15 | Калібратор Precimat Хромоген, 6 × 0.5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 plus  Cobas c 311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 536 134,40 грн (п'ятсот тридцять шість тисяч сто тридцять чотири гривнi 40 копійок) з ПДВ;