# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 Plus для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Контроль PreciChrom I/II, 2 × 6 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 2. Контроль якості Precinorm, для тестів для визначення білків в сечі/СМР (PUC), 4 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c; 3. Контроль Precipath, для тестів для визначення білків в сечі/СМР (PUC), 4 × 3 мл (mL), COBAS INTEGRA, cobas c; 4. Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначення білків в сечі/СМР (PUC), 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c; 5. Калібратор для автоматизованих систем, 12 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 6. Калібратор для автоматизованих систем Преальбумін-ASLO-церулоплазмін (PAC), 3 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 7. Аміак/Етанол/CO2 Контроль Нормальний, 5 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 8. Аміак/Етанол/CO2 Калібратор, 2 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 9. Тест для кількісного визначення ацетамінофену, Ген.2 (ACET2), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 10. Калібратор для тесту для кількісного визначення ацетамінофену (ACET2), 1 × 2 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 plus, cobas c; 11. Набір контролів TDM (ТДМ), 3 × 2 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 12. Тест для кількісного визначення саліцилатів (SALI), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 13. Калібратор cobas Саліцилат, 2 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 14. Тест для кількісного визначення карбамазепіну, Ген.4 (CARB4), 100 тестів, для cobas c 311/501/502; 15. Набір калібраторів Preciset ТДМ І, 6 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c;   або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль PreciChrom I/II, 2 × 6 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 2 | Контроль якості Precinorm, для тестів для визначення білків в сечі/СМР (PUC), 4 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 3 | Контроль Precipath, для тестів для визначення білків в сечі/СМР (PUC), 4 × 3 мл (mL), COBAS INTEGRA, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 4 | Калібратор для автоматизованих систем для тестів для кількісного визначення білків в сечі/СМР (PUC), 5 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30505 Білок плазми крові IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 5 | Калібратор для автоматизованих систем, 12 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 6 | Калібратор для автоматизованих систем Преальбумін-ASLO-церулоплазмін (PAC), 3 × 1 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53593 Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 7 | Аміак/Етанол/CO2 Контроль Нормальний, 5 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 8 | Аміак/Етанол/CO2 Калібратор, 2 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 9 | Тест для кількісного визначення ацетамінофену, Ген.2 (ACET2), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59051 Ацетамінофен IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |
| 10 | Калібратор для тесту для кількісного визначення ацетамінофену (ACET2), 1 × 2 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45778 Ацетамінофен IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 11 | Набір контролів TDM (ТДМ), 3 × 2 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55235 Численний терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 12 | Тест для кількісного визначення саліцилатів (SALI), 150 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55793 Саліцилат IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |
| 13 | Калібратор cobas Саліцилат, 2 × 3 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41748 Саліцилат IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 14 | Тест для кількісного визначення карбамазепіну, Ген.4 (CARB4), 100 тестів, для cobas c 311/501/502 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59057 Карбамазепін, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 15 | Набір калібраторів Preciset ТДМ І, 6 × 5 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55460 Численні наркотики, IVD (діагностика in vitro), калібратор |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 plus  Cobas c 311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 335 079,42 грн (триста тридцять п'ять тисяч сімдесят дев'ять гривень 42 копійки) з ПДВ;