# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 Plus для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест для кількісного визначення фенобарбіталу (PHNO2), 200 тестів, для cobas c 311/501/502; 2. Тест для кількісного визначення вальпроєвої кислоти (VALP2), 100 тестів, для cobas c 311/501/502; 3. Тест для кількісного визначення етанолу, Ген.2 (ETOH2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502; 4. Аміак/Етанол/CO2 Контроль Аномальний, 5 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c; 5. Очищувальний розчин, 1000 мл (mL), для cobas c 111, COBAS INTEGRA; 6. Касета для реагентів cobas c МУЛЬТІ, для cobas c 311/501;   або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для кількісного визначення фенобарбіталу (PHNO2), 200 тестів, для cobas c 311/501/502 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55414 Фенобарбітал, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, реакція імунофлюоресценції |
| 2 | Тест для кількісного визначення вальпроєвої кислоти (VALP2), 100 тестів, для cobas c 311/501/502 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59053 Вальпроєва кислота, терапевтичний лікарський моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 3 | Тест для кількісного визначення етанолу, Ген.2 (ETOH2), 100 тестів, для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c 311/501/502 | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55608 Етиловий спирт IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз |
| 4 | Аміак/Етанол/CO2 Контроль Аномальний, 5 × 4 мл (mL), для COBAS INTEGRA 400 Plus, cobas c | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 5 | Очищувальний розчин, 1000 мл (mL), для cobas c 111, COBAS INTEGRA | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 6 | Касета для реагентів cobas c МУЛЬТІ, для cobas c 311/501 | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 62225 Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro ) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до біохімічного аналізатору Cobas Integra 400 plus  Cobas c 311

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДП НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 184 957,48 грн (сто вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят сім гривень 48 копійок) з ПДВ;