# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатора Vitek2Compact (закрита система) для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів ANC; 2. Набір реагентів GP; 3. Набір реагентів GN; 4. Набір реагентів YST; 5. Набір реагентів AST-P644; 6. Набір реагентів AST-P643; 7. Набір реагентів AST-ST03; 8. Набір реагентів AST-YS08; 9. Набір реагентів AST-N458; 10. Набір реагентів AST-N459; 11. Набір реагентів AST-N460; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів ANC | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 2 | Набір реагентів GP | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 3 | Набір реагентів GN | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 4 | Набір реагентів YST | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 5 | Набір реагентів AST-P644 | шт | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 6 | Набір реагентів AST-P643 | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 7 | Набір реагентів AST-ST03 | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 8 | Набір реагентів AST-YS08 | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 9 | Набір реагентів AST-N458 | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 10 | Набір реагентів AST-N459 | шт | 8 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |
| 11 | Набір реагентів AST-N460 | шт | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для  дослідження крові на стерильність з використанням автоматичного аналізатора Vitek2Compact  для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 3 календарного дня з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 70% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- Набори реагентів ANC призначені для ідентифікації анаеробів, набори реагентів GP для ідентифікації грампозитивних бактерій, набори реагентів GN для ідентифікації грамнегативних бактерій, набори реагентів YST для ідентифікації грибів та мають бути сумісними з мікробіологічним аналізатором Vitek2Compact.

- Набори реагентів AST призначені для визначення чутливості до антибіотиків та мають бути сумісними з мікробіологічним аналізатором Vitek2Compact.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 568 812,00 грн (п'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот дванадцять гривень 00 копійок) з ПДВ;