# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №13 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 4"(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №361 від 20.02.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається згідно затвердженої проектної документації та експертизи. Вартість закупівлі: 7 953 017,00 грн. (сім мільйонів дев’ятсот п’ятдесят три тисячі сімнадцять грн. 00 копійок) з ПДВ. |

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва: "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №13 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4" (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) Строк виконання робіт становить 120 робочих днів. Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Шолуденка, буд. 4 в Шевченківському районі м. Києва. Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва. Додаток Дефектний акт |  |
| --- | --- |

Додаток

|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України |  |  |  |
|  |  |  | В.о.генерального директора_____ _____О.Урін |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________2026 р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| на "Капітальний ремонт покрівлі корпусу №13 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 4" |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт: Основна покрівля |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 890 |  |  |
| 2 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів |  | м | 69 |  |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м | 274 |  |  |
| 4 | Розбирання парапетних грат |  | м | 96 |  |  |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних |  | м2 | 890 |  |  |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 9 |  |  |
| 7 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  | м2 | 690 |  |  |
| 8 | Очищення приміщень від існуючого сміття |  | т | 57 |  |  |
| 9 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів |  | м3 | 151,8 |  |  |
| 10 | (Демонтаж) Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті |  | люк | 1 |  |  |
| 11 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 145,13 |  |  |
| 12 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 145,13 |  |  |
| 13 | Ремонт прямокутних слухових вікон |  | вікно | 5 |  |  |
| 14 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в житлових і громадських будівель |  | м2 | 2,4 |  |  |
| 15 | Блоки віконні металопластикові |  | м2 | 2,4 |  |  |
| 16 | Монтажна піна типу Soudal Flexifoam 750 мл або аналог |  | балон | 2 |  |  |
| 17 | Герметик Tytan каучуковий покрівельний 280мл або аналог |  | флакон | 2 |  |  |
| 18 | Саморіз універсальний 6,0*60 з потайною головкою цинк жовтий |  | шт | 40 |  |  |
| 19 | Саморіз з пресшайбою |  | шт | 20 |  |  |
| 20 | Анкерні пластини 1,5 мм |  | шт | 20 |  |  |
| 21 | Монтаж стальних планок |  | м | 96 |  |  |
| 22 | Конькова планка 0,45мм (2м) |  | шт | 12 |  |  |
| 23 | Стрічка вентиляційна |  | м | 24 |  |  |
| 24 | Вітрова (торцева) планка |  | м | 24 |  |  |
| 25 | Планка примикання нижня |  | м | 30 |  |  |
| 26 | Планка примикання верхня |  | м | 30 |  |  |
| 27 | Герметик Tytan каучуковий покрівельний 280мл або аналог |  | флакон | 8 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Герметизація горизонтальних стиків стрічкою ПСУЛ | м | 24 |  |
| 29 | Стрічка ПСУЛ | м | 24 |  |
| 30 | Оббивання слухових вікон профнастилом ПК20 | м2 | 24 |  |
| 31 | Профнастил ПК-20 | м2 | 24,96 |  |
| 32 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 144 |  |
| 33 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1274 |  |
| 34 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань/ вилучати до висоти 7 м | м2 | -1274 |  |
| 35 | Щити настилу | м2 | 29,302 |  |
| 36 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 264 |  |
| 37 | Ринва BRYZA 150 мм 3м або аналог | шт | 60 |  |
| 38 | Муфта ринви BRYZA 150 мм або аналог | шт | 59 |  |
| 39 | Кут ринви BRYZA 150 або аналог | шт | 22 |  |
| 40 | Кронштейн ринви | шт | 122 |  |
| 41 | Лійка 150/110 мм BRYZA або аналог | шт | 12 |  |
| 42 | Труба водостічна BRYZA 110 мм 3м | шт | 28 |  |
| 43 | Муфта труби BRYZA 110мм або аналог | шт | 14 |  |
| 44 | Коліно ПВХ 110 мм BRYZA або аналог | шт | 36 |  |
| 45 | Хомут труби в комплекті з гаком | шт | 46 |  |
| 46 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 5,016 |  |
| 47 | Заміна кроквяних ніг із дощок | м | 64 |  |
| 48 | Улаштування крокв з дощок (кобилка 100х50х2000мм) | м3 | 1,65 |  |
| 49 | Установлення додаткового кріплень крокв та ферм скобами | шт | 70 |  |
| 50 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 1090 |  |
| 51 | Плівка покрівельна гідроізоляційна типу Juta Гідробар'єр Антикондесат 130 г/м2 або аналог | м2 | 1253,5 |  |
| 52 | Установлення елементів каркасу із брусів/ контрбрус 50х50мм | м3 | 3,3 |  |
| 53 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці | м2 | 1090 |  |
| 54 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 12,39 |  |
| 55 | Металочерепиця типу "Монтерей" 0,6 мм або аналог | м2 | 1253,5 |  |
| 56 | Планка вітрова (торцева) 0,45мм (2м) | шт | 12 |  |
| 57 | Єндова зовнішня (верхня) 0,45мм (2м) | шт | 22 |  |
| 58 | Планка єндова внутрішня 0,45мм (2м) | шт | 22 |  |
| 59 | Конькова планка 0,45мм (2м) | шт | 80 |  |
| 60 | Стрічка вентиляційна конькова | м | 160 |  |
| 61 | Капельник 0,45мм (2м) | шт | 182 |  |
| 62 | Карнизна планка 0,45мм (2м) | шт | 182 |  |
| 63 | Карнизна вентиляційна стрічка | м | 182 |  |
| 64 | Саморіз покрівельний 4,8х35мм | шт | 8044 |  |
| 65 | Цвях рифленний 2,8х70мм оцинковані, DIN 68163А | шт | 11903 |  |
| 66 | Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм оцинковані, DIN 68163А | шт | 9069 |  |
| 67 | Герметик Tytan каучуковий покрівельний 280мл або аналог | флакон | 23 |  |
| 68 | Огородження покрівель перилами | м | 152 |  |
| 69 | Огородження універсальне з снігозатримувачем в комлпекті з кріпленням | пм | 152 |  |
| 70 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 4075,5 |  |
| 71 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 | м2 | 4075,5 |  |
| 72 | Просочення вогнебіозахисне «DEFENS WD-1» або аналог | кг | 1025,3958 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | м | 182 |  |
| 74 | Улаштування підшивки карнизів перфорованим металевим софітом по дереву | м2 | 100,1 |  |
| 75 | Перфорований металевий софіт 0,42 мм | м2 | 75,712 |  |
| 76 | Металевий софіт 0,42 мм | м2 | 28,392 |  |
| 77 | J-профіль | п.м | 728 |  |
| 78 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 728 |  |
| 79 | Улаштування ковпаків над вентканалами | шт | 2 |  |
| 80 | Ковпак вентиляційний | шт | 2 |  |
| 81 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 727,6 |  |
| 82 | Пароізоляційна плівка типу Паробар'єр™ H110 JUTA 110г/м2 або аналог | м2 | 836,74 |  |
| 83 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари (100+100+50мм) | м2 | 680 |  |
| 84 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 1400,8 |  |
| 85 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 700,4 |  |
| 86 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 680 |  |
| 87 | Супердифузійна мембрана Євробар'єр Плюс 135 або аналог | м2 | 782 |  |
| 88 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 680 |  |
| 89 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 25-30 мм площею понад 10 м2 | м2 | 680 |  |
| 90 | Шуруп універсальний потайна головка Expert Fix ЦЖ 5x80 мм жовтий цинк вага або аналог | шт | 10200 |  |
| 91 | Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті | люк | 1 |  |
| 92 | Люк на горище із щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою, з дерев'яною обшивкою та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок однопольні | м2 | 0,64 |  |
| 93 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 94 | Щиток IP65 на 3 модулі, Schneider Electric або аналог | шт | 1 |  |
| 95 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 96 | Автоматичний вимикач Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A або аналог | шт | 1 |  |
| 97 | Монтаж LED-світильників | шт | 14 |  |
| 98 | Світильник LEDVANCE DP SLIM ECO 1200 36W840 IP65 або аналог | шт | 14 |  |
| 99 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 75 |  |
| 100 | Труба металева електротехнічна 6008-16L3 ДКС або аналог | м | 76,5 |  |
| 101 | Коробка протяжна оцинкована 2 отвори, IP54, 6030-16U ДКС або аналог | шт | 2 |  |
| 102 | Коробка оцинкована, 3 отвори, IP54, 6330-16U ДКС або аналог | шт | 14 |  |
| 103 | Муфта з'єднувальна труба-труба, IP54, 6110-416 ДКС або аналог | шт | 25 |  |
| 104 | Муфта труба-коробка, IP54, 6111-416 ДКС або аналог | шт | 42 |  |
| 105 | Тримач оцинкований двосторонній 53354 ДКС або аналог | шт | 75 |  |
| 106 | Втулка кінцева зовнішня 6097L16В ДКС або аналог | шт | 1 |  |
| 107 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 75 |  |
| 108 | Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 | м | 76,5 |  |

| Об'єми робіт: Прибудова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 3 шари | м2 | 96 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі/ додавати до 6 шарів | м2 | 96 |  |  |
| 3 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 96 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) утеплювачів із сипких матеріалів | м3 | 21,12 |  |  |
| 5 | Розбирання примикань з руберойду | м2 | 28,8 |  |  |
| 6 | Розбирання парапетних, вентиляційних кришок | м | 36 |  |  |
| 7 | Навантаження сміття вручну | т | 10,738 |  |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 4,602 |  |  |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км | т | 15,34 |  |  |
| 10 | Розшивання та заробка швів (міжплиточних) | м | 36 |  |  |
| 11 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 4,5 |  |  |
| 12 | Розчин універсальний цементно-піщаний М150 Полімін або аналог | кг | 93,312 |  |  |
| 13 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 36 |  |  |
| 14 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна або аналог | балон | 4 |  |  |
| 15 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм | м2 | 96 |  |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / додавати до товщ. 80 мм | м2 | 96 |  |  |
| 17 | Плівка 150мкм | м2 | 99,84 |  |  |
| 18 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 36 |  |  |
| 19 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 7,8336 |  |  |
| 20 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (пароізоляційний шар) | м2 | 96 |  |  |
| 21 | Праймер бітумний типу "IZOFAST" або аналог | кг | 38,4 |  |  |
| 22 | Пароізоляційий матеріал типу Біполь ЕПП 3,0 | м2 | 110,4 |  |  |
| 23 | Утеплення покриттів плитами насухо в три шари | м2 | 96 |  |  |
| 24 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 110 [б=0,036] - 100мм або аналог | м2 | 197,76 |  |  |
| 25 | Теплоізоляційні плити IZOVAT 200 [б=0,0391] - 50мм або аналог | м2 | 98,88 |  |  |
| 26 | Укладання поліетиленової плівки | м2 | 96 |  |  |
| 27 | Плівка 200мкм | м2 | 110,4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 96 |  |
| 29 | Сiтка дротяна Вр-1 100х100х5мм | м2 | 105,6 |  |
| 30 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 96 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/ додавати до товщ. 50 мм | м2 | 96 |  |
| 32 | Маяки (труба 50х20х1.5 мм) | м | 36 |  |
| 33 | Улаштування галтель | м2 | 3,6 |  |
| 34 | Дрібнозерниста суміш М250 Р4 F200 | м3 | 0,18 |  |
| 35 | Улаштування розділюючого шару із геотекстилю | м2 | 96 |  |
| 36 | Геотекстиль 200г/м2 термоскріплений | м2 | 110,4 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани без урахування вітрових та парапетних зон | м2 | 96 |  |
| 38 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 110,4 |  |
| 39 | Шайба кругла | шт | 336 |  |
| 40 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 392 |  |
| 41 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 4,8 |  |
| 42 | Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітрових та парапетних зонах | м2 | 43,2 |  |
| 43 | ПВХ-мембрана Soprema Flagon СSL 1.5 мм або аналог | м2 | 49,68 |  |
| 44 | Шайба кругла | шт | 173 |  |
| 45 | Дюбель нейлон. 8*50 + саморіз універсал.5*50 | шт | 173 |  |
| 46 | Очисник Sika Colma Cleaner або аналог | л | 2,16 |  |
| 47 | Установлення аератора | шт | 4 |  |
| 48 | Флюгарка ПВХ Flagon діаметром 75 мм, висотою 240 мм з ковпаком або аналог | шт | 4 |  |
| 49 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 36 |  |
| 50 | Лист оцинкований 0,45 мм | м2 | 22,464 |  |
| 51 | Кріпильний елемент [костиль] | шт | 70 |  |
| 52 | Дюбель ударний 6x60 мм гриб поліпропіленсталь Expert Fix або аналог | шт | 140 |  |
| 53 | Саморізи 4,8х19 мм | шт | 140 |  |
| 54 | Герметик Tytan каучуковий покрівельний 280мл або аналог | флакон | 4 |  |
| 55 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 12 |  |
| 56 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 12 |  |
| 57 | Карнизна планка 0,45мм (2м) | шт | 6 |  |
| 58 | Дюбель ударний 6x60 мм гриб поліпропіленсталь Expert Fix або аналог | шт | 24 |  |
| 59 | Герметик Tytan каучуковий покрівельний 280мл або аналог | флакон | 2 |  |
| 60 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 8 |  |
| 61 | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 16 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 16 |  |

Начальник відділу будівництва та ремонтів                     __________________ Ю.П. Білик