# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги по плановому технічному обслуговуванню на 2026 рік: Автоматичної системи збору крові Trima Accel (серійні номери1Т05436 , 1Т08021, 1Т08020, 1Т08025, 1Т04722, 1Т08020), Пристрій Terumo для запису та автоматичного збирання крові T-RACII (серійні номери 2011300428, 2011300422, 2013500232, 201702016, 201702018, 201702003, 201702003, 201702001, 201702019, 201702002, 201702020), Апарат для стерильного з’єднання магістралей TSCD (серійний номер 201711031), Системи аферезу Spectra Optia (серійний номер 1Р1001, 1P06651, 1P06654), Автоматичної системи обробки донорської крові Reveos (серійний номер 1W00341); Прилад для опромінення Mirasol (серійний номер IM00640); Апарат для опромінення плазми крові Maco Tronic B2 (серійний номер MB 085001), Апарат для екстракорпорального фотофереза MacoGenic G2 (серійний номер MG193901 код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача служби крові Перетятка Д.В. №126 від 23.01.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін на підставі вартості аналогічного договору 2025 року. При розрахунку застосовано коефіцієнт коригування 1,1 з урахуванням прогнозованого індексу інфляції та можливого зростання вартості матеріально-технічних ресурсів. Вартість закупівлі: 648 604,00 грн. (шістсот сорок вісім тисяч шістсот чотири гривні 00 копійки), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги по плановому технічному обслуговуванню на 2026 рік: Автоматичної системи збору крові Trima Accel (серійні номери1Т05436 , 1Т08021, 1Т08020, 1Т08025, 1Т04722, 1Т08020), Пристрій Terumo для запису та автоматичного збирання крові T-RACII (серійні номери 2011300428, 2011300422, 2013500232, 201702016, 201702018, 201702003, 201702003, 201702001, 201702019, 201702002, 201702020), Апарат для стерильного з’єднання магістралей TSCD (серійний номер 201711031), Системи аферезу Spectra Optia (серійний номер 1Р1001, 1P06651, 1P06654), Автоматичної системи обробки донорської крові Reveos (серійний номер 1W00341); Прилад для опромінення Mirasol (серійний номер IM00640); Апарат для опромінення плазми крові Maco Tronic B2 (серійний номер MB 085001), Апарат для екстракорпорального фотофереза MacoGenic G2 (серійний номер MG193901 код ДК 021:2015 – 50420000-5  Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

Таблиця №1

| № п/п | Назва обладнання | Виробник | Серійний номер | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматична система збору крові Trima Accel | Tерумо БСТ Інк | 1Т05436 , 1Т08021, 1Т08020, 1Т08025, 1Т04722, 1Т04942 | 6 |
| 2. | Пристрій Terumo для запису та автоматичного збирання крові T-RACII | Tерумо БСТ Інк | 2011300428,2011300422, 2013500232, 201702016, 201702018, 201702003, 201702003, 201702001, 201702019, 201702002, 201702020 | 10 |
| 3 | Апарат для стерильного з’єднання магістралей TSCD | Tерумо БСТ Інк | 201711031, 202002552, 202002553 | 3 |
| 4 | Системи аферезу SpectraOptia | Tерумо БСТ Інк | 1Р01001,1P06651,1P06654, 1 Р07109 | 4 |
| 5 | Автоматичної системи обробки донорської крові Reveos | Tерумо БСТ Інк | 1W00341 | 1 |
| 6 | Прилад для опромінення Mirasol | Tерумо БСТ Інк | IM00640 | 1 |
| 7 | Апарат для опромінення плазми крові Maco Tronic B2 | Мако Фарма | MB 085001 | 1 |
| 8 | Апарат для екстракорпорального фотофереза MacoGenic G2 | Мако Фарма | MG193901, MG201401 | 2 |

Таблиця №2

| № з/п | Вимоги | Відповідність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання вказаного в таблиці витратними матеріалами Виконавця згідно регламенту Виробника. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе : діагностика з метою визначення несправності, планове технічне обслуговування в межах суми договору, проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. Своєчасне і якісне виконання послуг з ремонту у відповідності з вимогам експлуатаційної документації. |  |
|  | Надати довідку в довільної формі про згоду, що Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів Виконавця необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Будь-які транспортні послуги за рахунок Виконавця. |  |

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2026 року.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).