# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання у Центрі трансфузіології код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача служби крові Перетятка Д.В. №126 від 23.01.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із однієї комерційної пропозиції та аналізу ціни аналогічного договору 2025 року. Вартість закупівлі: 709 738,78 грн. (сімсот дев’ять тисяч сімсот тридцять вісім гривні 00 копійки), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання у Центрі трансфузіології код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

- Місце надання послуг: : 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р/вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Специфікація обладнання, що потребує технічного обслуговування

| № з/п | Найменування обладнання | Кіль-кість шт. | Серійний номер | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сепаратор клітин крові Amicus | 3 | WC 07070 | 10148139416 |
|  |  |  | WC 07067 | 10148139418 |
|  |  |  | WC 07080 | 10148139417 |
| 2 | Апарат для плазмоферезу Aurora | 1 | ВС 09362 | 10148139405 |
| 3 | Центрифуга для автоматичного розділення крові на компоненти Roto Silenta 630 RS | 1 | 0001807 27 | 10148139419 |
| 4 | Центрифуга напольна з охолодженням Rotanta 460 RF | 2 | 0000367-03 | 10147141427 |
|  |  |  | 0000295-02 | 10147140982 |
| 5 | Контактовий шоковий швидкозаморожувач плазми KPFF24B | 1 | 78807 | 10148139450 |
| 6 | Автоматичний екстрактор компонентів крові Giotto Monza | 5 | GIOTTO/ 2232917 | 10148139449 |
|  |  |  | GIOTTO/ 2232817 | 10148139448 |
|  |  |  | GIOTTO/ 2232617 | 10148139446 |
|  |  |  | GIOTTO/ 2232717 | 10148139447 |
|  |  |  | GIOTTO MONZA 5100120 | 10148139499 |
| 7 | Ручний плазмаекстрактор Delcon | 4 | б/н | 10148139451 |
|  |  |  | б/н | 10148139452 |
|  |  |  | б/н | 101488139453 |
|  |  |  | б/н | 101488139454 |
| 8 | Екстрактор крові механічний ТЕК-01 | 1 | 39963 | 10148139494 |
| 9 | Розморожувач плазми WPFD 3/6 | 2 | 78808 | 10148139414 |
|  |  |  | 78809 | 10148139415 |
| 10 | Розморожувач LW 502 | 1 | 0515 | 10147141532 |
| 11 | Стаціонарний запаювач магістралей SEALmaticМ | 4 | SL 4170927 | 10148139398 |
|  |  |  | SL 4170929 | 10148139399 |
|  |  |  | SL 4170928 | 10148139400 |
|  |  |  | SL 4170930 | 10148139401 |
| 12 | Портативний запаювач магістралей крові CompoSeal Mobilea | 8 | 7NKF 5894 | 10148139406 |
|  |  |  | 7NKF 5914 | 10148139407 |
|  |  |  | 7NKF 5923 | 10148139408 |
|  |  |  | 7NKF 5952 | 10148139411 |
|  |  |  | 7NKF 5919 | 10148139412 |
|  |  |  | 7NKF 5913 | 10148139413 |
|  |  |  | 7NKF 5921 | 10148139409 |
|  |  |  | 7NKF 5908 | 10148139410 |
| 13 | Багатофункціональний ручний прокатувач HS100 | 8 | 2017061060 | 10148139430 |
|  |  |  | 2017061061 | 10148139431 |
|  |  |  | 2017061062 | 10148139432 |
|  |  |  | 2017061063 | 10148139433 |
|  |  |  | 2017061088 | 10148139434 |
|  |  |  | 2017061089 | 10148139435 |
|  |  |  | 2017061090 | 10148139436 |
|  |  |  | 2017061091 | 10148139437 |
| 14 | Стіл-крісло хірургічне для відбору крові | 1 | 546 | 10147140958 |
| 15 | Крісло донорське КД-5 | 3 | I-SO9001 | 10147141093 |
|  |  |  | I-SO9001 | 10147141095 |
|  |  |  | I-SO9001 | 10147141431 |
| 16 | Кресло-кушетка для донорства Loyer Capre | 10 | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119801 | 10148139438 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119800 | 10148139439 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119796 | 10148139440 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119798 | 10148139441 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119795 | 10148139442 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119802 | 10148139443 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119799 | 10148139444 |
|  |  |  | CAPRE RC-2/ LOSA 201712119797 | 10148139445 |
|  |  |  | Capre RC-1/ LOSA 201812125894 | 1014002639 |
|  |  |  | Capre RC-1/ LOSA | 1014002640 |
| 17 | Ламінарна шафа для приготування клітин до зберігання | 2 | ВІО130-ІІ BSC 1122941 | 1014409742 |
|  |  |  | BiOptima Cyto 4 526131 | 1016018631 |
| 18 | Центрифуга напольна з охолодженням Rotixa 500RS, Hettich | 1 | 765 | 10148139497 |
| 19 | Центрифуга настольна з охолодженням Rotanta 460 R, Hettich | 1 | 2495 | 10148139496 |
| 20 | Водяна баня для розморожування клітинного продукту WPFD2/4 | 1 | 80360 | 10148139493 |
| 21 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий | 4 | ОБПе-150м 30863 | 1113000325 |
| 22 | Кліматична камера Climax 100 з шейкером для тромбоцитів на 48 контейнерів | 3 | 63902 |  |
|  |  |  | 63903 |  |
|  |  |  | 39789 |  |
| 23 | Кліматична камера Climax 120 з шейкером для тромбоцитів на 96 контейнерів | 2 | 64211 |  |
|  |  |  | 64212 |  |
| 24 | Апарат для зберігання та перемішування компонентів крові AP-48L | 1 | 24444 |  |
| 25 | Портативний запаювач магістралей T5460 | 6 | 54692378 |  |
|  |  |  | 54692379 |  |
|  |  |  | 54692381 |  |
|  |  |  | 54692382 |  |
|  |  |  | 54692383 |  |
|  |  |  | 54690804 |  |
| 26 | Портативний запаювач магістралей 9MSL3640 | 1 | 3651461 |  |
| 27 | Лабораторні електронні ваги ADG 1000C | 3 | 1001 |  |
|  |  |  | 1002 |  |
|  |  |  | 1003 |  |

Загальні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації, витратними матеріалами Виконавця, згідно з регламентами виробників. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд сертифікованих спеціалістів Виконавця на територію Замовника, за заявками Замовника в обумовлені дати та час. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованими спеціалістами, що мають відповідний досвід. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | З метою своєчасного отримання кваліфікованих послуг та зважаючи на терміновість технічного обслуговування обладнання: Сепаратор клітин крові Amicus; Апарат для плазмоферезу Aurora; Контактовий шоковий швидкозаморожувач плазми KPFF24B; Автоматичний екстрактор компонентів крові Giotto Monza; Розморожувач плазми WPFD3/6; Водяна баня для розморожування клітинного продукту WPFD2/4; Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції листи виpoбників вказаного обладнання (або офіційних представників виpoбників на території України), якими підтверджується можливість в разі необхідності термінової технічної підтримки та/або постачання Учаснику витратних матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе: - планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації; - зовнішній огляд обладнання, перевірка цілісності компонентів, очистка та/або змащування; - перевірка роботи внутрішніх систем обладнання та їх функціональних можливостей; - діагностика роботи обладнання з метою виявлення можливих несправностей та/або пошкоджень та їх запобігання; - проведення тестувань та/або вимірювань на відповідність роботи обладнання технічним характеристикам, вимогам експлуатаційної документації та техніці безпеки; - зчитування сервісних технологічних повідомлень та перевірка актульності програмного забезпечення обладнання; - налаштування необхідних робочих параметрів обладнання згідно з регламентом виробника; - технічне обслуговування обладнання виконується оригінальними матеріалами відповідно до експлуатаційної документації; - надання необхідних консультацій медичному персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням; - своєчасне і якісне надання послуг у відповідності до вимог експлуатаційної документації та регламентів виробників. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів, транспортних витрат Виконавця, необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог у галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2026 року.