# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування рентгенівської установки для опромінення крові Radgil 2 код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача служби крові Перетятка Д.В. №126 від 23.01.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із однієї комерційної пропозиції та аналізу ціни аналогічного договору 2025 року. Вартість закупівлі: 258 870,00 грн. (двісті п’ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійки), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування рентгенівської установки для опромінення крові Radgil 2 код ДК 021:2015– 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р/вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Специфікація обладнання, що потребує технічного обслуговування

| № з/п | Найменування обладнання | Кіль-кість шт. | Серійний номер | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенівська установка для опромінення крові Radgil 2 | 1 | 059161008 | 10148139473 |

Загальні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації, витратними матеріалами Виконавця, згідно з регламентами виробників. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд сертифікованих спеціалістів Виконавця на територію Замовника, за заявками Замовника в обумовлені дати та час. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованими спеціалістами, що мають відповідний досвід. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, виданої Учаснику Державною інспекцією ядерного регулювання України. |  |
|  | З метою своєчасного отримання кваліфікованих послуг та зважаючи на терміновість технічного обслуговування обладнання Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист виробника (або офіційного представника виробника на території України), яким підтверджується можливість в разі необхідності термінової технічної підтримки та/або постачання Учаснику витратних матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів. |  |
|  | Перелік послуг включає в себе: - планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації; - зчитування сервісних технологічних повідомлень та перевірка актуальності програмного забезпечення пристрою; - діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань; - діагностика всіх механічних систем пристрою; - перевірка та чищення поверхонь, що входять в зону опромінення; - перевірка якості зовнішніх підключень пристрою; - перевірка та очищення (заміна) фільтрів; - перевірка працездатності ДБЖ; - інші регламентні роботи згідно вимог виробника; - введення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам; - для технічного обслуговування повинні використовуватися лише оригінальні витратні матеріали, а саме: Індикатор рентгенівського випромінювання (RadTag®, RTX25, 200шт/пак); - надання необхідних консультацій медичному персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням; - своєчасне і якісне надання послуг у відповідності до вимог експлуатаційної документації та регламенту виробника. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів, транспортних витрат Виконавця, необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог у галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2026 року.