# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів для якісного визначення РНК SARS-CoV-2, методом ПЛР в реальному часі; 2. Набір реагентів для якісного визначення 7 збудників герпетичної інфекції: Herpes simplex virus type 1 (HSV1), Herpes simplex virus type 2  (HSV2), Varicella-zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV);Cytomegalovirus (CMV), Human herpes virus 6 (HHV 6), Human herpes virus 7 (HHV 7) методом ПЛР в реальному часі; 3. Набір NuсleoMag Dx Pathogen для виділення РНК/ДНК вірусів (384 зразка); або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів для якісного визначення РНК SARS-CoV-2, методом ПЛР в реальному часі | шт. | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 64747 Набір реагентів для виявлення нуклеїнової кислоти, виділеної з SARS-CoV-2 |
| 2 | Набір реагентів для якісного визначення 7 збудників герпетичної інфекції: Herpes simplex virus type 1 (HSV1), Herpes simplex virus type 2 (HSV2), Varicella-zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV);Cytomegalovirus (CMV), Human herpes virus 6 (HHV 6), Human herpes virus 7 (HHV 7) методом ПЛР в реальному часі | шт. | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49539 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2), нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент; 61334 Численні герпесвіруси людини, нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот; 49653 Вірус Epstein-Barr (EBV) нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 49711 Cytomegalovirus (CMV) нуклеїнова кислота IVD, реагент; 49743 Вірус людського герпесу 6 (HHV6) нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 49776 Вірус герпесу людини 7 (HHV7), нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот |
| 3 | Набір NuсleoMag Dx Pathogen для виділення РНК/ДНК вірусів (384 зразка) | шт. | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір І\/0 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Медико - технічні вимоги на закупівлю реагентів

для Українського – Референс центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги:

Усі  медичні вироби, що представлені на торги повинні:

- Мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва, або бути введенна в обіг та/або експлуатацію на час воєнного стану в Україні без виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, згідно листа Міністерства Охорони Здоров’я України від 25.02.2022 або Постанови Кабінета Міністрів України від 29 лютого 2022 р. № 389.

2. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

3. Поставлятись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Поставлятись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закупатись та поставлятись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

7. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

8. Мати інструкцію з використання набору українською мовою.

Загальні вимоги до реагентів:

- До набору реагентів повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу

- Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, містити готові до використання суміші для економії часу постановки та забезпечення вищої точності аналізу і запобігання можливих механічних помилок.

- Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Вимоги до наборів реагентів, що призначені для  екстракції нуклеїнових кислот:

- Набір реагентів для екстракції повинен бути сумісний з набором реагентів для ампліфікації.

- Набір реагентів для екстракції повинен бути одного виробника для уніфікації протоколів постановок аналізу.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 276 010,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч десять гривень 00 копійок) з ПДВ;