# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатору гемостазу ROTEM Delta для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. star-tem системний реагент; 2. in-tem системний реагент; 3. r ex-tem системний реагент; 4. fib-tem системний реагент; 5. ap-tem системний реагент; 6. hep-tem системний реагент; 7. ROTROL N контроль норма; 8. ROTROL P контроль патологія; 9. Cup&Pin pro вимірювальні кювети; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | star-tem системний реагент | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 2 | in-tem системний реагент | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 3 | r ex-tem системний реагент | пак | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 4 | fib-tem системний реагент | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | ap-tem системний реагент | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 6 | hep-tem системний реагент | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 7 | ROTROL N контроль норма | пак | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 8 | ROTROL P контроль патологія | пак | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |
| 9 | Cup&Pin pro вимірювальні кювети | пак | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів до аналізатору гемостазу

ROTEM Delta (закрита система)

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 029 297,01 грн (один мільйон двадцять дев'ять тисяч двісті дев'яносто сім гривень 01 копійка) з ПДВ;